| 17 - 15 серпня 2017 року | Директору ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» Кравченку В.А. |
| --- | --- |

Щодо питань поводження

зі стічними водами

Шановний Валерію Анатолійовичу!

Від імені Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні (далі – Палата) та компаній-членів висловлюємо Вам глибоку повагу та звертаємось із наступним.

На сайті ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», який належить до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, було оприлюднено для громадського обговорення проект «Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання» (далі – Проект).

Відтак, просимо Вас розглянути зауваження, наведені у додатку до цього листа, сформульовані експертами компаній-членів Палати, за результатами проведеного аналізу положень Проекту.

У разі виникнення питань щодо висловленної у цьому листі позиції, просимо зв’язуватись із Юлією Стельмах, менеджером Палати з питань стратегічного розвитку за телефоном 050 385 00 70, або електронною адресою YStelmakh@chamber.ua.

З глибокою повагою,

Президент 											           Андрій Гундер

Додаток : згадане на 8 арк.

Додаток 1 до листа Палати №

Порівняльна таблиця до Проекту

| Зміст положень Проекту | Коментарі та зауваження | Пропонована редакція |
| --- | --- | --- |
| І. Загальні положення |  |  |
| 3. На підставі цих Правил виробники розробляють місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі – місцеві Правила приймання), в яких враховуються місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначаються ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатися в систему централізованого водовідведення. | Доцільно доповнити пункт положенням про врахування особливостей вхідної води Споживачів, оскільки вони використовуюють не лише воду із централізованого водопостачання, а і підземні води, якісні характеристики яких, у більшості випадків, відрізняються від води, що надається Споживачам водоканалами. | 3. На підставі цих Правил виробники розробляють місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі – місцеві Правила приймання), в яких враховуються якісні характеристики існуючих джерел водопостачання Споживачів (таких як підземні води тощо), місцеві особливості приймання та очищення стічних вод, а також визначаються ДК забруднюючих речовин, що можуть скидатися в систему централізованого водовідведення. |
| ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення при прийманні до них стічних вод споживачів |  |  |
| Виробники: |  |  |
| … |  | … |
| 4) погоджують технологічні регламенти експлуатації локальних очисних споруд та локальних каналізаційних мереж споживачів, провадять вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагають їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил, місцевих Правил приймання; | Необхідно уточнити, про які саме технологічні регламенти йде мова. Попередні Правила передбачали узгодження проекту на очисні споруди. Пропонується ввести наглядові повноваження водоканалам. | Виключити |
| … |  | … |
| 2. Споживачі: |  |  |
| … |  | … |
| 3) виконують на вимогу виробника до визначеного ним терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил, місцевих Правил приймання та умовам укладеного з виробником договору; | З огляду на високу вартість будівництва ЛОС – вимога водоканалів до споживачів щодо будівництва ЛОС, так як і можливість довільного одноособового визначення водоканалами термінів такого будівництва – становить загрозу призупинення бізнесу, особливо малого і середнього, оскільки такі вимоги можуть бути неможливими для виконання з фінансових приин. Окрім того, такі повноваження тягнуть за собою високі корупційні ризики – оскільки строки такого витратного будівництва довільно визначаються посадовими особами водоканалів. | Виключити |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| 4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта, приєднання субспоживача тощо) повідомляють виробника у 7-денний термін про виникнення таких змін та в установленому порядку отримують у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта, а також переоформляють договір; | Не зрозуміла норма щодо необхідності повідомлення водоканалу про будівництво на особистій земельній ділянці та про зміни технологічних процесів. | 4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, приєднання субспоживача) повідомляють виробника у 7-денний термін про виникнення таких змін та в установленому порядку отримують у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта, а також переоформляють договір; |
| --- | --- | --- |
| ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення |  |  |
| 2. Стічні води, що приймаються до систем централізованого водовідведення, не повинні: |  |  |
| … |  | … |
| 3) містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу; | Необхідно обгрунтувати доцільність даної норми. | Виключити |
| … |  | … |
| 13) містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами та місцевими Правилами приймання. | Знову встановлюється заборона на скид стоків із перевищенням допустимих концентрацій. | Виключити |
| 3. У разі, якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, що передбачені переліком, наведеним у Додатку 2 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається. | Пункт і Додаток 2 встановлюють додаткове зобовязання для ширикого переліку господарської діяльності мати ЛОС (у т.ч. переробка фруктів/овочів, переробка молока). Такі зобовязання встановлюються безвідносно фактичного впливу такої діяльності на стан каналізації – і тягнуть великі затрати бізнесу на будівництво таких ЛОС, без врахування фінансових можливостей бізнесу. Фактично така вимога унеможливить ведення малого і середнього бізнесу у багатьох чутливих індустріях (у т.ч. – харчовій промисловості, скотарстві). Завданням правил відповідатимуть заходи, направлені на забезпечення належної якості стоків, а не створення додаткових барєрів для бізнесу безвідносно до фактичного результату таких дій. | Виключити |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| Локальні очисні споруди споживача повинні відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування. | ЛОС споживача не завжди зможуть відповідати технічним умовам водоканалів, наприклад, через високу мінералізацію підземних вод-джерел водопостачання споживачів. | Виключити |
| --- | --- | --- |
| ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів |  |  |
| 1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин: |  |  |
| 1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача); | Враховуючи даний пункт, неможливо підвищити ДК для споживачів. Необхідний індивідуальний підхід до кожного споживача. | Виключити |
| V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення |  |  |
| 2. У разі невиконання споживачами цих Правил та місцевих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менш ніж за 5 діб. | Досить жорсткі умови відключення. Пропонується збільшити термін мінімально до 90 діб. | 2. У разі невиконання споживачами цих Правил та місцевих Правил приймання щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менш ніж за 90 діб. |
| VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення |  |  |
| 4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, а в разі її відсутності – інших лабораторій, акредитованих у даній галузі | Для достовірності аналізів лабораторії водоканалу – вона повинна бути акредитованою. Окрім того, враховуючи, що на практиці нерідко бувають випадки вимірювання вмісту речовин із виходом за межі вимірювань, у яких акредитована лабороторія – з метою виконання ст.7 Закону «Про метрологію та метрологічну діяльність» – доцільно передбачити, що аналізи повинні проводитися лабораторією, акредитованою на вимірювання у відповідних діапазонах. | 4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані акредитованої в даній галузі лабораторії виробника, а в разі її відсутності – інших лабораторій, акредитованих у даній галузі, з врахуванням визначеного акредитацією діапазону вимірювань. |
| 5. При проведенні аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовуються засоби вимірювань, повірені уповноваженими органами у сфері стандартизації, метрології та сертифікації України. | З метою виконання ч.2, ч.3 ст.7 «Про метрологію та метрологічну діяльність» – доцільно передбачити, що обовязкові методики вимірювань повинні бути визначені нормативними актами і застосовуватися з урахуванням встановленого для них діапазону вимірювань та відомої для даного діапазону виличини похибки. | 5. При проведенні аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовуються засоби вимірювань, повірені уповноваженими органами у сфері стандартизації, метрології та сертифікації України, та обов‘язкові до застосування визначені нормативно-правовими актами методики вимірювань, з врахуванням визначеного для них діапазону вимірювань та розміру похибки. |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| 9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом робочої проби, за результатами якого зроблено висновок щодо наявності у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної акредитованої лабораторії для проведення аналізу контрольної проби, яка відбирається одночасно з робочою. | Споживач має право оскаржити результати лабораторних досліджень виробника. | 9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом робочої проби, за результатами якого зроблено висновок щодо наявності у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної акредитованої лабораторії для проведення аналізу контрольної проби, яка відбирається одночасно з робочою. У випадку якщо результати незалежної акредитованої лабораторії будуть різнитися з результатами лабораторії виробника, до розрахунку приймається найменший показник вмісту відповідної забруднюючої речовини із встановлених аналізами робочої та контрольної проб. |
| --- | --- | --- |
| VII. Порядок визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання |  |  |
| 3. Величина плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховується виробником за формулою |  | 3. Величина плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховується виробником за формулою |
| , де | Замість показника Нп (який становить згідно Місцевих правил 28,4% від базового тарифу) вводиться показник Т – базовий тариф у повному обясязі. Як результат пропонується збільшити платіж за понаднормований скид у 4 рази. | Рс = T *Qd + 5T * Kk * Нп * Qpz |
| Т – тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м3; |  | Нп – встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн/куб.м. |
| Додаток 1 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання в системи централізованого водовідведення |  |  |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного знаходження в навколишньому середовищі, що затверджується спеціально уповноваженими державними органами України, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами і (або) утворюють небезпечні речовини при трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини , біологічно жорсткі поверхнево - активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більш ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно - епідеміологічними вимогами). | Необхідно уточнити значення вислову «речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виробника». | 4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного знаходження в навколишньому середовищі, що затверджується спеціально уповноваженими державними органами України, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами і (або) утворюють небезпечні речовини при трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини , біологічно жорсткі поверхнево - активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більш ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно - епідеміологічними вимогами). |
| --- | --- | --- |
| 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти ) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, хімічні реактиви та реагенти. | Необхідно уточнити значення понять «осади станцій технічної водопідготовки» та «концентровані розчини регенерації систем водопідготовки». | 5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти ) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, хімічні реактиви та реагенти. |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається при сухому прибиранні приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований грунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, грунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті. | П.4 розд.ІІІ Проекту повністю забороняє скид у каналізацію речовин, зазначених у Додатку 1 (у т.ч. плодовоовочевих відходів), без очистки на ЛОС. Така заборона встановлена безвідносно вмісту таких речовин та їх впливу на роботу каналізації – фактично встановлюється повна заборона скидів переробки фруктів/овочів без очистки на ЛОС. Разом з тим, стоки із вмістом органічних речовин (у т.ч. рослинного походження) у межах нормованих параметрів ХПК/БПК – очевидно не чинитимуть негативний вплив (допускається Проектом для побутових відходів). Цілям Правил відповідатиме заборона на скид твердих плодових фракцій, а не повна заборона на скид таких відходів. | 7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається при сухому прибиранні приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований грунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, грунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, тверді рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, тверді плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів. |
| --- | --- | --- |
| 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів при концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина. | П.4 розд.ІІІ Проекту повністю забороняє скид у каналізацію речовин, вказаних у Додатку 1, без очистки на ЛОС – безвідносно їх вмісту і впливу на роботу каналізації. Перелік речовин у п.9 Додатку 1 – штучно та немотивовано виділяє деякі види відходів харчового виробництва, без врахування їх вмісту та впливу. Разом з тим, їх вплив обмежується впливом на нормовані покахники ХПК/БПК. Цілям Правил відповідатиме заборона скидів таких стоків з перевищенням нормованого ХПК. | 9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів при концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, …, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина. |
| Додаток 2 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод |  |  |
| Перелік виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод |  |  |
| 1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво. |  |  |
| 2. Целюлозо - паперове і картонне виробництво. |  |  |
| 3. Спиртове, дріжджове, пиво безалкогольне (включаючи солодове), кондитерське, крохмальо - патокове, маслоробне виробництво, переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів. |  | 3. Спиртове, дріжджове, пиво безалкогольне (включаючи солодове), кондитерське, крохмальо - патокове, маслоробне виробництво, риби, м'яса (включаючи скотобійні). |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| 4. Вирощування худоби та птиці. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Гальванічне виробництво. |  |  |
| 6. Машинобудування і металообробка. |  |  |
| 7. Металургія чорна та кольорова. |  |  |
| 8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла і скловиробів, керамічних виробів. |  |  |
| 9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево - активних речовин. |  |  |
| 10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників. |  |  |
| 11. Виробничі процеси, в ході яких використовуються або утворюються наступні речовини: |  |  |
| неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, |  |  |
| іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід - іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні з'єднання (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл- похідні), хлорорганічні сполуки, 2 , 4 , 6- трихлорфенол, діхлорметан, дихлоретан, пента - хлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, четирехлористий вуглець, бенз (а) пірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево-активні речовини, що не піддаються біологічному окисленню, біологічно неокислювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм / с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг / л, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди. |  |  |

Продовження Порівняльної таблиці до Проекту

| Додаток 3 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що ски-даються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС |  |  |
| Показники якості стічних вод Одиниця виміру Максимально допустиме значення показника та (або) концентрацІя в пробі стічних вод 1 2 3 4 1. Реакція середовища (pH) од. 6,5 - 9,0 2. Температура °C +40 3. БСКповне мг/дм3 Згідно з проектом КОС або не більше 350,0 4. ХСК мг/дм3 500,0 5. Співвідношення ХСК:БСКповне - < 2,5 6. Завислі речовини та речовини, що спливають мг/дм3 300,0 7. Азот (сума азоту органічного та амонійного) мг/дм3 50,0 8. Фосфор загальний (Pзаг) мг/дм3 12,0 9. Нафта та нафтопродукти мг/дм3 10,0 10. Жири рослинні та тваринні мг/дм3 50,0 11. Хлориди (Cl-) мг/дм3 350,0*) 12. Сульфати (SO42-) мг/дм3 400,0*) 13. Сульфіди мг/дм3 1,5 14. СПАР аніонні мг/дм3 10,0 15. Феноли мг/дм3 0,25 16. Залізо (Fe) мг/дм3 3,0 *) Ці нормативи зростають відповідно до вмісту даних солей у воді місцевого водопроводу. |  | Показники якості стічних вод Одиниця виміру Максимально допустиме значення показника та (або) концентрацІя в пробі стічних вод 1 2 3 4 1. Реакція середовища (pH) од. 6,5 - 9,0 2. Температура °C +40 3. БСКповне мг/дм3 Згідно з проектом КОС або не більше 350,0 4. ХСК мг/дм3 500,0 5. Співвідношення ХСК:БСКповне - < 2,5 6. Завислі речовини та речовини, що спливають мг/дм3 300,0 7. Азот (сума азоту органічного та амонійного) мг/дм3 50,0 8. Фосфор загальний (Pзаг) мг/дм3 12,0 9. Нафта та нафтопродукти мг/дм3 10,0 10. Жири рослинні та тваринні мг/дм3 50,0 11. Хлориди (Cl-) мг/дм3 350,0*) 12. Сульфати (SO42-) мг/дм3 400,0*) 13. Сульфіди мг/дм3 1,5 14. СПАР аніонні мг/дм3 10,0 15. Феноли мг/дм3 0,25 16. Залізо (Fe) мг/дм3 3,0 *) Ці нормативи зростають відповідно до вмісту даних солей у воді місцевого водопроводу та інших джерел водопостачання Споживачів (підземні води тощо) |