## титульна сторінка
Погоджено: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Висновок від __________________ |  |  | ПАТ "Укрзалізниця" затверджено
Інвестиційна програма
Найменування ліцензіата | ПАТ "Укрзалізниця"
Прогнозний період | з | 2018-01-01 | до | 2018-12-31
П'ятирічний період | з | 2018 | до | 2022
Схвалено: Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ____________________

## 6.проведення закупівлі сокращ
6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на 2018 рік
регіональна філія/філія | № з/п | Найменування заходів інвестиційної програми | Одиниця виміру | Вартість одиниці продукції, тис. грн (без ПДВ) | Усього |  | У тому числі по видах діяльності |  |  |  | У тому числі по кварталах | [7 empty] | Джерело фінан-сування | Найменування відповідної державної програми | № сторінки поясню-вальної записки | № сторінки обґрунто-вувальних матеріалів | Примітка | область | проаерка
[5 empty] | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | передача електричної енергії |  | постачання електричної енергії |  | І квартал |  | ІІ квартал |  | ІІІ квартал |  | IV квартал
[7 empty] | кількість | тис. грн без ПДВ | кількість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ | кіль-кість | тис. грн без ПДВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
1.1 Будівництво ПЛ-6 (10 кВ)
"Південно-Західна" | 1.1.1. | Будівництво повітряно-кабельної лінії ПЛ-10 кВ ЕЧЕ-28– ПЕ Головки з кабельною відпайкою на РП-10 ст. Коростень | км. | 620.3 | 3.62 | 2245.486 | 7: 3.62; 8: 2245.486; 15: 3.62; 16: 2245.486 | Житомирська | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 2245.486 | 8: 2245.486; 12: 0; 14: 0; 16: 2245.486; 18: 0 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.1.2 | Будівництво повітряно-кабельної лінії ПЛ-6 кВ на дільниці Сухачівка -Дніпропетровськ Вантажний, Дніпропетровська обл. м. Дніпро | км. | 550.3 | 18.5 | 10180.55 | 7: 18.5; 8: 10180.55; 17: 18.5; 18: 10180.55 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 10180.55 | 8: 10180.55; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 10180.55 |  | 0
Всього будівництво ПЛ-6 (10) кВ | [5 empty] | 12426.036 | 8: 12426.036; 12: 0; 14: 0; 16: 2245.486; 18: 10180.55 |  | 0
1.2. Реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [24 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 1.2.1. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Ворохта-Лазещина | км | 533.27 | 5.2 | 2773.004 | 7: 5.2; 8: 2773.004; 17: 5.2; 18: 2773.004 | Івано-Франківська | 0
| 1.2.2. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Ковель - Маневичі | км | 288.19 | 19.24 | 5544.7756 | 7: 19.24; 8: 5544.7756; 17: 19.24; 18: 5544.7756 | Волинська | 0
| 1.2.3. | Реконструкція ЛЕП-10кВ Сарни - Рафалівка | км | 429.29 | 17.4 | 7469.646 | 7: 17.4; 8: 7469.646; 17: 17.4; 18: 7469.646 | Рівненська | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 15787.4256 | 8: 15787.4256; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 15787.4256 |  | 0
"Південно-Західна" | 1.2.4 | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Ушиця - Омелянівка | км. | 560.24 | 8.9 | 4986.136 | 7: 8.9; 8: 4986.136; 17: 8.9; 18: 4986.136 | Житомирська | 0
| 1.2.5 | Реконструкція повітряної лінії ПЕ-10 кВ на перегоні Омелянівка – Гранітний | км. | 560.3 | 8.1 | 4538.43 | 7: 8.1; 8: 4538.43; 17: 8.1; 18: 4538.43 | Житомирська | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 9524.566 | 8: 9524.566; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 9524.566 |  | 0
Всього реконструкція ПЛ-6(10) кВ | [5 empty] | 25311.9916 | 8: 25311.9916; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 25311.9916 |  | 0
1.3. Реконструкція ПЛ-0,4 кВ | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.3.1 | Технічне переоснащення повітряної лінії ПЛ-0,4кВ фідера "Житло" ст. Шевченко | км | 380 | 1 | 380 | 7: 1; 8: 380; 17: 1; 18: 380 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 380 | 8: 380; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 380 |  | 0
Всього реконструкція ПЛ-0,4 кВ кВ | [5 empty] | 380 | 8: 380; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 380 |  | 0
1.4. Реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.4.1 | Реконструкція розподільчих пристроїв 35,110кВ тягової підстанції Сіверськ | об | 38113 | 0.26582 | 10131.0185 | 7: 0.26582; 8: 10131.0185; 15: 0.26582; 16: 10131.0185 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 10131.0185 | 8: 10131.0185; 12: 0; 14: 0; 16: 10131.0185; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.4.2 | Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-4 "Трійчате" | об | 4446.74 | 1 | 4446.74 | 7: 1; 8: 4446.74; 11: 1; 12: 4446.74 | Харківська | 0
| 1.4.3 | Технічне переоснащення підстанції ЕЧЕ-4 "Трійчате" | об | 6746.82 | 1 | 6746.82 | 7: 1; 8: 6746.82; 15: 1; 16: 6746.82 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 11193.56 | 8: 11193.56; 12: 4446.74; 14: 0; 16: 6746.82; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 1.4.4 | Реконструкція ПС "Тетерів" 110/27,5/10 кВ Південно-Західної залізниці для забезпечення електропостачання ст. Тетерів та Коростенського напрямку Південно-Західної залізниці | об | 12100 | 1 | 12100 | 7: 1; 8: 12100; 13: 1; 14: 12100 | Київська | 0
| 1.4.5 | Технічне переоснащення щитової тягової підстанції "Миронівка" Миронівського району Київської області | об | 5741.47 | 1 | 5741.47 | 7: 1; 8: 5741.47; 11: 1; 12: 5741.47 | Київська | 0
| 1.4.6 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Фастів | об | 2262.36 | 1 | 2262.36 | 7: 1; 8: 2262.36; 11: 1; 12: 2262.36 | Київська | 0
| 1.4.7 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Терещенська | об | 1565.04 | 1 | 1565.04 | 7: 1; 8: 1565.04; 13: 1; 14: 1565.04 | Сумська | 0
| 1.4.8 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї і зарядного пристрою на тяговій підстанції Мельня | об | 1704.69 | 1 | 1704.69 | 7: 1; 8: 1704.69; 17: 1; 18: 1704.69 | Сумська | 0
| 1.4.9 | Реконструкція ВРП- 110 "Боярка" з перенесенням комерційного облік енергії енергії на МБН (110кВ) | об | 15536 | 0.64294 | 9988.7158 | 7: 0.64294; 8: 9988.7158; 11: 0.64294; 12: 9988.7158 | Київська | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 33362.2758 | 8: 33362.2758; 12: 17992.5458; 14: 13665.04; 16: 0; 18: 1704.69 |  | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 54686.8544 | 8: 54686.8544; 12: 22439.2858; 14: 13665.04; 16: 16877.8385; 18: 1704.69 |  | 0
1.5 Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.5.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Межова з заміною акумуляторної батареї | об | 1246.61 | 1 | 1246.61 | 7: 1; 8: 1246.61; 15: 1; 16: 1246.61 | Дніпропетровська | 0
| 1.5.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Курдюмовка з заміною акумуляторної батареї | об | 1117.59 | 1 | 1117.59 | 7: 1; 8: 1117.59; 15: 1; 16: 1117.59 | Донецька | 0
| 1.5.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Кальчик з заміною високовольтних вводів 110кВ силових трансформаторів | об | 776.49 | 1 | 776.49 | 7: 1; 8: 776.49; 17: 1; 18: 776.49 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 3140.69 | 8: 3140.69; 12: 0; 14: 0; 16: 2364.2; 18: 776.49 |  | 0
"Львівська залізниця" | 1.5.4 | Технічне переоснащення тягової підстанції Клепарів (заміна 4 розєднувачі 110 кВ, 2 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 6 ТС-110) | об | 2766.67 | 1 | 2766.67 | 7: 1; 8: 2766.67; 11: 1; 12: 2766.67 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.5.5 | Технічне переоснащення тягових підстанцій Тухля, Любінь Великий (заміна 6 розєднувачів 110 кВ, 3 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 9 ТС-110) | об | 4433.33 | 2 | 8866.66 | 7: 2; 8: 8866.66; 11: 2; 12: 8866.66 | Львівська | 0
| 1.5.6 | Технічне переоснащення тягової підстанції Ясениця, (заміна 3 масляних вимикачів 110 кВ на вакуумні, 6 розєднувачів 110 кВ, 6 ТН-110) | об | 3216.66 | 1 | 3216.66 | 7: 1; 8: 3216.66; 13: 1; 14: 3216.66 | Львівська | 0
| 1.5.7 | Технічне переоснащення тягової підстанції Перечин (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | 900 | 1 | 900 | 7: 1; 8: 900; 11: 1; 12: 900 | Закарпатська | 0
| 1.5.8 | Технічне переоснащення щита управління тягової підстанції Дубно | об | 5025.52 | 1 | 5025.52 | 7: 1; 8: 5025.52; 15: 1; 16: 5025.52 | Рівненська | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 20775.51 | 8: 20775.51; 12: 12533.33; 14: 3216.66; 16: 5025.52; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.5.9 | Модернізація тягової підстанції Рогозянка | об. | 4207.18 | 1 | 4207.18 | 7: 1; 8: 4207.18; 11: 1; 12: 4207.18 | Харківська | 0
| 1.5.10 | Модернізація тягової підстанції Скрипаї | об. | 3168.45 | 1 | 3168.45 | 7: 1; 8: 3168.45; 13: 1; 14: 3168.45 | Харківська | 0
| 1.5.11 | Модернізація тягової підстанції Миргороди | об. | 3936.19 | 1 | 3936.19 | 7: 1; 8: 3936.19; 13: 1; 14: 3936.19 | Харківська | 0
| 1.5.12 | Модернізація тягової підстанції Власівка | об. | 3209.27 | 1 | 3209.27 | 7: 1; 8: 3209.27; 13: 1; 14: 3209.27 | Харківська | 0
| 1.5.13 | Модернізація тягової підстанції Занки | об. | 3432.96 | 1 | 3432.96 | 7: 1; 8: 3432.96; 13: 1; 14: 3432.96 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 17954.05 | 8: 17954.05; 12: 4207.18; 14: 13746.87; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.5.14 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: ВРУ-35 кВ | об | 2291.75 | 1 | 2291.75 | 7: 1; 8: 2291.75; 17: 1; 18: 2291.75 | Запорізька | 0
| 1.5.15 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс:ЗРУ-10 кВ | об | 396.676 | 1 | 396.676 | 7: 1; 8: 396.676; 17: 1; 18: 396.676 | Запорізька | 0
| 1.5.16 | Технічне переоснащення ВРУ 150 кВ, ВРУ-35 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Федорівка пусковий комплекс: телемеханіка | об | 1035.249 | 1 | 1035.249 | 7: 1; 8: 1035.249; 17: 1; 18: 1035.249 | Запорізька | 0
| 1.5.17 | Технічне переоснащення ВРУ 110 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Розїзд-5 км Донецька область с. Сергіївка, вул 5-й роз'їзд,1 | об | 22846.434 | 1 | 22846.434 | 7: 1; 8: 22846.434; 15: 1; 16: 22846.434 | Донецька | 0
| 1.5.18 | Технічне переоснащення ВРУ 110 кВ та ЗРУ-10 кВ ТП Слов'янка Дніпропетровська область с.Слов'янка, вул. Залізнична,8 | об | 21339.241 | 1 | 21339.241 | 7: 1; 8: 21339.241; 13: 1; 14: 21339.241 | Дніпропетровська | 0
| 1.5.19 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП Мусіївка-154 (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | 1500 | 1 | 1500 | 7: 1; 8: 1500; 17: 1; 18: 1500 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 49409.35 | 8: 49409.35; 12: 0; 14: 21339.241; 16: 22846.434; 18: 5223.675 |  | 0
Всього Модернізація ПС з вищим класом напруги 110 (150 кВ) | [5 empty] | 91279.6 | 8: 91279.6; 12: 16740.51; 14: 38302.771; 16: 30236.154; 18: 6000.165 |  | 0
1.6.Реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [24 empty] | 0
"Південно-Західна" | 1.6.1 | Реконструкція ПС-35/10 кВ «Київ-Волинський» | об | 27420.05 | 1 | 27420.05 | 7: 1; 8: 27420.05; 15: 1; 16: 27420.05 | м. Київ | 0
| 1.6.2 | Реконструкція ВРП-27,5 ст. Конотоп | об | 18332.11 | 1 | 18332.11 | 7: 1; 8: 18332.11; 17: 1; 18: 18332.11 | Сумська | 0
| Разом по РФ "Південно-західна залізниця" |  |  |  |  | 45752.16 | 8: 45752.16; 12: 0; 14: 0; 16: 27420.05; 18: 18332.11 |  | 0
Всього реконструкція ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 45752.16 | 8: 45752.16; 12: 0; 14: 0; 16: 27420.05; 18: 18332.11 |  | 0
1.7.Модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [24 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 1.7.1 | Технічне переоснащення тягової підстанції Скнилів. Заміна масляних вимикачів типу МКП-35 кВ на вакуумні типу ВР-35НС з цифровим захистом (2 шт) та трансформаторами струму (4 шт.)) | об | 903.33 | 1 | 903.33 | 7: 1; 8: 903.33; 13: 1; 14: 903.33 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.7.2 | Технічне переоснащення тягової підстанції Стрий (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | 900 | 1 | 900 | 7: 1; 8: 900; 11: 1; 12: 900 | Львівська | 0
| 1.7.3 | Технічне переоснащення тягової підстанції Дрогобич (заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | 900 | 1 | 900 | 7: 1; 8: 900; 11: 1; 12: 900 | Львівська | 0
| 1.7.4 | Технічне переоснащення тягової підстанцої Камянобрід (заміна акумуляторної батареї на АБ А412/32F10) | об | 176.62 | 1 | 176.62 | 7: 1; 8: 176.62; 11: 1; 12: 176.62 | Львівська | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 2879.95 | 8: 2879.95; 12: 1976.62; 14: 903.33; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Одеська залізниця" | 1.7.5 | Технічне переоснащення ВРП-35 кВ 1 та 2 с.ш. ЦРП Знамянка ПС-35/10/6 кВ. Кіровоградська обл, м. Знамянка, вул. Радянська, 74 | об | 5795 | 1 | 5795 | 7: 1; 8: 5795; 13: 1; 14: 5795 | Кіровоградська | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 5795 | 8: 5795; 12: 0; 14: 5795; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.7.6 | Модернізація тягової підстанції Безлюдівка | об | 5878.23 | 1 | 5878.23 | 7: 1; 8: 5878.23; 15: 1; 16: 5878.23 | Харківська | 0
| 1.7.7 | Модернізація тягової підстанції Новоселівка | об | 8982.47 | 1 | 8982.47 | 7: 1; 8: 8982.47; 17: 1; 18: 8982.47 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 14860.7 | 8: 14860.7; 12: 0; 14: 0; 16: 5878.23; 18: 8982.47 |  | 0
Всього модернізація ПС з вищим класом напруги 35 кВ | [5 empty] | 23535.65 | 8: 23535.65; 12: 1976.62; 14: 6698.33; 16: 5878.23; 18: 8982.47 |  | 0
1.8. Реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [24 empty] | 0
"Південна залізниця" | 1.8.1 | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-4 в м. Лозова |  | 3453.56 | 1 | 3453.56 | 7: 1; 8: 3453.56; 17: 1; 18: 3453.56 | Харківська | 0
| 1.8.2 | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-8 в м. Лозова |  | 4604.21 | 1 | 4604.21 | 7: 1; 8: 4604.21; 17: 1; 18: 4604.21 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 8057.77 | 8: 8057.77; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 8057.77 |  | 0
"Південно-Західна" | 1.8.3 | Реконструкція ТП-756 ст. Київ-Петрівка | об | 5501.83 | 1 | 5501.83 | 7: 1; 8: 5501.83; 13: 1; 14: 5501.83 | м.Київ | 0
| 1.8.4 | Реконструкція трансформаторної підстанції РП-51 ст. Борщагівка-технічна | об | 2450.33 | 1 | 2450.33 | 7: 1; 8: 2450.33; 17: 1; 18: 2450.33 | м.Київ | 0
| 1.8.5 | Реконструкції ТП-594 м. Київ, вул. Зрошувальна, 35 | об | 6250 | 1 | 6250 | 7: 1; 8: 6250; 17: 1; 18: 6250 | м.Київ | 0
| 1.8.6 | Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-508 ст. Київ-Пас | об | 3261.21 | 1 | 3261.21 | 7: 1; 8: 3261.21; 17: 1; 18: 3261.21 | м.Київ | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 17463.37 | 8: 17463.37; 12: 0; 14: 5501.83; 16: 0; 18: 11961.54 |  | 0
Всього реконструкція ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 25521.14 | 8: 25521.14; 12: 0; 13: 0; 14: 5501.83; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 20019.31 |  | 0
1.9. Модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.9.1 | Технічне переоснащення трансформаторної підстанції №2 Красноармійськ | об | 789.14 | 1 | 789.14 | 7: 1; 8: 789.14; 17: 1; 18: 789.14 | Донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 789.14 | 8: 789.14; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 789.14 |  | 0
"Одеська залізниця" | 1.9.2 | Технічне переоснащення ДГ 3*400 ТП 57 ст. Котовськ | об | 8605 | 1 | 8605 | 7: 1; 8: 8605; 17: 1; 18: 8605 | Одеська | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 8605 | 8: 8605; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 8605 |  | 0
"Південна залізниця" | 1.9.3 | Модернізація ТП-11 ст. Кременчук (10 кВ) | об | 1640.38 | 1 | 1640.38 | 7: 1; 8: 1640.38; 17: 1; 18: 1640.38 | Полтавська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 1640.38 | 8: 1640.38; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 1640.38 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.9.4 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП -10 кВ Червоний Шахтар (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | 1500 | 1 | 1500 | 7: 1; 8: 1500; 11: 1; 12: 1500 | Дніпропетровська | 0
| 1.9.5 | Технічне переоснащення акумуляторної батареї з підзарядним пристроєм ТП -6 кВ ЮГОК (Заміна акумуляторної батареї типу СК-12 на акумуляторну батарею типу 9OGI-470 або аналог) | об | 1500 | 1 | 1500 | 7: 1; 8: 1500; 11: 1; 12: 1500 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 3000 | 8: 3000; 12: 3000; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Всього модернізація ТП, РП-6 (10 кВ) | [5 empty] | 14034.52 | 8: 14034.52; 12: 3000; 14: 0; 16: 0; 18: 11034.52 |  | 0
1.10 Інше | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 1.10.1 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА 110,35,10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Cіверськ | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Донецька | 0
| 1.10.2 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Cіверськ | шт. | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Донецька | 0
| 1.10.3 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Межова | шт. | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.4 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА 110,35,10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Межова | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.5 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110,35кВ, РП-10кВ тягової підстанції Межова | шт. | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.6 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Демуріно | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.7 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА-110,10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Демуріно | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.8 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ, РП-10кВ тягової підстанції Демуріно | шт. | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.9 | Проектування: Реконструкція повітряної лінії ПЛ-35кВ "ЕЧЕ Слов’янськ - РЕМС" | шт. | 1200 | 1 | 1200 | 7: 1; 8: 1200; 13: 1; 14: 1200 | Донецька | 0
| 1.10.10 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Дубово | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Харківська | 0
| 1.10.11 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА-110,10кВ та схем управління силового обладнання тягової підстанції Дубово | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Харківська | 0
| 1.10.12 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ, РП-10кВ тягової підстанції Дубово | шт. | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Харківська | 0
| 1.10.13 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Гаврилівка | шт. | 350 | 1 | 350 | 7: 1; 8: 350; 13: 1; 14: 350 | Харківська | 0
| 1.10.14 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА-110,10кВ та схем суправління силового обладнання тягової підстанції Гаврилівка | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Харківська | 0
| 1.10.15 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ тягової підстанції Гаврилівка | шт. | 320 | 1 | 320 | 7: 1; 8: 320; 13: 1; 14: 320 | Харківська | 0
| 1.10.16 | Проектування: Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Язикове | шт. | 400 | 1 | 400 | 7: 1; 8: 400; 13: 1; 14: 400 | Харківська | 0
| 1.10.17 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-35кВ РП-10кВ тягової підстанції Язикове | шт. | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Харківська | 0
| 1.10.18 | Проектування: Технічне переоснащення щита керування тягової підстанції Костянтинівка | шт. | 400 | 1 | 400 | 7: 1; 8: 400; 13: 1; 14: 400 | Донецька | 0
| 1.10.19 | Проектування: заміна ТП-Межова на модульну | шт. | 100 | 1 | 100 | 7: 1; 8: 100; 13: 1; 14: 100 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.20 | Проектування:Заміна трансформаторної підстанції № 46 по станції Ліисичанськ на модульну | шт. | 100 | 1 | 100 | 7: 1; 8: 100; 13: 1; 14: 100 | Луганська | 0
| 1.10.21 | Проектування: Заміна трансформаторної підстанцій №42 по станції Нирково на модульні | шт. | 100 | 1 | 100 | 7: 1; 8: 100; 13: 1; 14: 100 | Луганська | 0
| 1.10.22 | Проектування: Заміна трансформаторної підстанцій №43 по станції Нирково на модульні | шт. | 100 | 1 | 100 | 7: 1; 8: 100; 13: 1; 14: 100 | Луганська | 0
| 1.10.23 | Проектування: Винос обліку на межу балансової належності 110кВ по тяговій підстанції Кальчик | шт. | 120 | 1 | 120 | 7: 1; 8: 120; 13: 1; 14: 120 | Донецька | 0
| 1.10.24 | Проектування: Технічне переоснащення РЗА-110кВ тягової підстанції Кальчик | шт. | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Донецька | 0
| 1.10.25 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ тягової підстанції Кальчик з заміною відокремлювачів та короткозамикачів | шт. | 280 | 1 | 280 | 7: 1; 8: 280; 13: 1; 14: 280 | Донецька | 0
| 1.10.26 | Проектування: Технічне переоснащення тягової підстанції Карань з заміною акумуляторної батареї | шт. | 110 | 1 | 110 | 7: 1; 8: 110; 13: 1; 14: 110 | Донецька | 0
| 1.10.27 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ тягової підстанції Очеретино | шт. | 280 | 1 | 280 | 7: 1; 8: 280; 13: 1; 14: 280 | Донецька | 0
| 1.10.28 | Проектування: Технічне переоснащення ВРП-110кВ, ЗРП-10кВ тягової підстанції Курдюмівка | шт. | 320 | 1 | 320 | 7: 1; 8: 320; 13: 1; 14: 320 | Донецька | 0
| 1.10.29 | Проектування: Реконструкція ВРП-110кВ, тягової підстанції Шевченково | шт. | 310 | 1 | 310 | 7: 1; 8: 310; 13: 1; 14: 310 | Донецька | 0
| 1.10.30 | Проектування: Технічне переоснащення ЦРП-35кВ м. Лиман | шт. | 210 | 1 | 210 | 7: 1; 8: 210; 13: 1; 14: 210 | донецька | 0
| 1.10.31 | Проектування: Заміна трансформаторної підстанцій "Промивка стара" по станції Лиман на модульну | шт. | 100 | 1 | 100 | 7: 1; 8: 100; 13: 1; 14: 100 | донецька | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 9900 | 8: 9900; 12: 0; 14: 9900; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Львівська залізниця" | 1.10.32 | Проект технічного переоснащення тягової підстанції Лавочне | об | 930 | 1 | 930 | 7: 1; 8: 930; 15: 1; 16: 930 | Львівська | 0
| 1.10.33 | Проекти технічного переоснащення тягової підстанції Бескид | об | 725 | 1 | 725 | 7: 1; 8: 725; 15: 1; 16: 725 | Львівська | 0
| 1.10.34 | Проект технічного переоснащення тягової підстанції Красне | об | 1120 | 1 | 1120 | 7: 1; 8: 1120; 15: 1; 16: 1120 | Львівська | 0
| 1.10.35 | Проект технічного переоснащення тягової підстанції Скнилів | об | 1420 | 1 | 1420 | 7: 1; 8: 1420; 15: 1; 16: 1420 | Львівська, м.Львів | 0
| 1.10.36 | Проект технічного переоснащення тягової підстанції Чоп | об | 530 | 1 | 530 | 7: 1; 8: 530; 15: 1; 16: 530 | Закарпатська | 0
| 1.10.37 | Проект реконструкції ТУ щита і стійки на диспетчерському пункті та дільниці Здлбунів - Ковель | шт | 455 | 1 | 455 | 7: 1; 8: 455; 15: 1; 16: 455 | Волдинська, Рівненська | 0
| 1.10.38 | Проект реконструкції ТУ роз"єднувачами контактної мережі і тягових ПС (Краснянське коло) | шт | 445 | 1 | 445 | 7: 1; 8: 445; 15: 1; 16: 445 | Львівська | 0
| 1.10.39 | Проект реконструкції щита ТУ (1 диспетчерського кола "Миколаївське") | шт | 442 | 1 | 442 | 7: 1; 8: 442; 15: 1; 16: 442 | Львівська | 0
| 1.10.40 | Проект реконструкції ТУ (Краснянське коло) | шт | 457 | 1 | 457 | 7: 1; 8: 457; 15: 1; 16: 457 | Львівська | 0
| 1.10.41 | Проект реконструкції ТУ (Мостиське коло) | шт | 448 | 1 | 448 | 7: 1; 8: 448; 15: 1; 16: 448 | Львівська | 0
| 1.10.42 | Проект реконструкції ТУ (Дрогобицьке коло) | шт | 446 | 1 | 446 | 7: 1; 8: 446; 15: 1; 16: 446 | Львівська | 0
| 1.10.43 | Проект реконструкції ТУ (Сянківське коло) | шт | 452 | 1 | 452 | 7: 1; 8: 452; 15: 1; 16: 452 | Львівська | 0
| 1.10.44 | Проект реконструкції ТУ (Мукачівське коло) | шт | 455 | 1 | 455 | 7: 1; 8: 455; 15: 1; 16: 455 | Закарпатська | 0
| 1.10.45 | Проект реконструкції ТУ (Ужгородське коло) | шт | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 15: 1; 16: 450 | Закарпатська | 0
| 1.10.46 | Проект реконструкції ТУ (Миколаївське коло) | шт | 446 | 1 | 446 | 7: 1; 8: 446; 15: 1; 16: 446 | Львівська | 0
| 1.10.47 | Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ ПЕ дільниці Сихів - Ходорів | шт | 1200 | 1 | 1200 | 7: 1; 8: 1200; 15: 1; 16: 1200 | Львівська | 0
| 1.10.48 | Проект реконструкції ЛЕП-10 кВ ПЕ дільниці Ходорів - Івано-Франківськ | шт | 1300 | 1 | 1300 | 7: 1; 8: 1300; 15: 1; 16: 1300 | Івано-Франківська, Львівська | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 11721 | 8: 11721; 12: 0; 14: 0; 16: 11721; 18: 0 |  | 0
"Одеська залізниця" | 1.10.49 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ПЛ-10 кВ на дільниці Ізмаїл - Татарбунари - Котлабух | шт | 370 | 1 | 370 | 7: 1; 8: 370; 15: 1; 16: 370 | Одеська | 0
| 1.10.50 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Житлові будинки м. Одеса, вул. Отамана Чепиги | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Одеська, м.Одеса | 0
| 1.10.51 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Ближнє поселення м. Одеса, вул. Гефта | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Одеська, м.Одеса | 0
| 1.10.52 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ ф. Житкова м. Одеса, ст. Застава 1 | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Одеська, м.Одеса | 0
| 1.10.53 | Проектні роботи. Технічне переоснащення тягових трансформаторів ТП-1,2 ТДТНЕ-25000 шляхом заміни маслонаповнених високовольтних вводів 110 кВ на ПС Аккаржа | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | одеська
| 1.10.54 | Проектні роботи. Технічне переоснащення тягових трансформаторів ТП-1,2 ТДТНЕ-25000 шляхом заміни маслонаповнених високовольтних вводів 110 кВ на ПС Б.Дністровський | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | одеська
| 1.10.55 | Проектні роботи. Технічне переоснащення тягових трансформаторів ТП-1,2 ТДТНЕ-25000 шляхом заміни маслонаповнених високовольтних вводів 110 кВ на ПС Берегова | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | одеська
| 1.10.56 | Проектні роботи. Реконструкція ВРП-110 кВ ПС Чубівка із улаштуванням обліку електричної енергії в точці закупівлі електроенегії в ОРЕ | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | одеська
| 1.10.57 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС Балта із заміною ОД/КЗ на вакуумні вимикачі | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Одеська | 0
| 1.10.58 | Проектні роботи. Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Вапнярка | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Вінницька
| 1.10.59 | Проектні роботи. Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Попелюхи | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Вінницька
| 1.10.60 | Проектні роботи. Технічне переоснащення акумуляторної батареї ПС Білгород-Дністровськ | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Одеська
| 1.10.61 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ТП-3а ст. Знамянка 10/0,4 кВ | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Кіровоградська | 0
| 1.10.62 | Проектні роботи. Технічне переоснащення ТП-12 ст. Помічна 10/0,4 кВ | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Кіровоградська | 0
| 1.10.63 | Проектні роботи. Технічне переоснащення РП-10 кВ ТП-41 ст. Цвіткове | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Черкаська | 0
| 1.10.64 | Проектні роботи. Технічне переоснащення РП-10 кВ ЖП Драбове | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Черкаська
| 1.10.65 | Проектні роботи. Технічне переоснащення системи управління обєктами електропостачання Знамянської дистанції електрополстачання, Кіровське коло | об. | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 15: 1; 16: 270 | Кіровоградська | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 4690 | 8: 4690; 12: 0; 14: 0; 16: 4690; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" |  | проектні роботи, в т.ч. | [22 empty] | 0
| 1.10.66 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Курилівка | шт | 62.77 | 1 | 62.77 | 7: 1; 8: 62.77; 17: 1; 18: 62.77 | Харківська | 0
| 1.10.67 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Переддонбасівська |  | 59.54 | 1 | 59.54 | 7: 1; 8: 59.54; 17: 1; 18: 59.54 | Харківська | 0
| 1.10.68 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Зелений Колодязь |  | 60.04 | 1 | 60.04 | 7: 1; 8: 60.04; 17: 1; 18: 60.04 | Харківська | 0
| 1.10.69 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Бірки |  | 59.43 | 1 | 59.43 | 7: 1; 8: 59.43; 17: 1; 18: 59.43 | Харківська | 0
| 1.10.70 | технічне переоснащення с заміною АКБ разом с ЗПУ на підстанції Трійчате |  | 59.43 | 1 | 59.43 | 7: 1; 8: 59.43; 17: 1; 18: 59.43 | Харківська | 0
| 1.10.71 | технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ «Житлові будинки по вул. Рилеєва» від ТП-7 м. Харків |  | 75.13 | 1 | 75.13 | 7: 1; 8: 75.13; 17: 1; 18: 75.13 | Харківська, м.Харків | 0
| 1.10.72 | технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ «вул. Крилова» від ТП-32 та КТП-13 м. Куп’янськ |  | 213.86 | 1 | 213.86 | 7: 1; 8: 213.86; 17: 1; 18: 213.86 | Харківська | 0
| 1.10.73 | технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ «вул. Авіаційна» від ТП-26 та КТП-15 м. Куп’янськ |  | 214.92 | 1 | 214.92 | 7: 1; 8: 214.92; 17: 1; 18: 214.92 | Харківська | 0
| 1.10.74 | технічне переоснащення ПЛ-0,4 кВ від ТП-2 м. Балаклія |  | 83.58 | 1 | 83.58 | 7: 1; 8: 83.58; 17: 1; 18: 83.58 | Харківська | 0
| 1.10.75 | технічне переоснащення ТП-7 м. Харків |  | 48.5 | 1 | 48.5 | 7: 1; 8: 48.5; 17: 1; 18: 48.5 | Харківська, м.Харків | 0
| 1.10.76 | технічне переоснащення ТП-11 ст. Полтава Півд. |  | 49.16 | 1 | 49.16 | 7: 1; 8: 49.16; 17: 1; 18: 49.16 | полтавська, м.Полтава | 0
| 1.10.77 | технічне переоснащення ТП ст. Вовчанськ |  | 49.16 | 1 | 49.16 | 7: 1; 8: 49.16; 17: 1; 18: 49.16 | Харківська | 0
| 1.10.78 | технічне переоснащення ТП-3 ст. Лозова |  | 49.16 | 1 | 49.16 | 7: 1; 8: 49.16; 17: 1; 18: 49.16 | Харківська | 0
| 1.10.79 | технічне переоснащення ТП-439 ст. Харків Левада |  | 55.06 | 1 | 55.06 | 7: 1; 8: 55.06; 17: 1; 18: 55.06 | Харківська, м.Харків | 0
| 1.10.80 | технічне переоснащення ТП-9 ст. Кременчук |  | 60.61 | 1 | 60.61 | 7: 1; 8: 60.61; 17: 1; 18: 60.61 | Полтавська | 0
| 1.10.81 | технічне переоснащення вторинних кіл управління підстанції Булацелівка |  | 202.06 | 1 | 202.06 | 7: 1; 8: 202.06; 17: 1; 18: 202.06 | Харківська | 0
| 1.10.82 | технічне переоснащення підстанції Сагайдак з встановленням компенсуючого пристрою | шт | 253.16 | 1 | 253.16 | 7: 1; 8: 253.16; 17: 1; 18: 253.16 | Полтавська | 0
| 1.10.83 | технічне переоснащення підстанції Бабариковська з встановленням пристрою АЧР | шт | 43.86 | 1 | 43.86 | 7: 1; 8: 43.86; 17: 1; 18: 43.86 | Харківська | 0
| 1.10.84 | технічне переоснащення підстанції Букіне з встановленням пристрою АЧР | шт | 43.86 | 1 | 43.86 | 7: 1; 8: 43.86; 17: 1; 18: 43.86 | Харківська | 0
| 1.10.85 | технічне переоснащення ОРУ-110 кВ підстанції Біляївка | шт | 251.13 | 1 | 251.13 | 7: 1; 8: 251.13; 17: 1; 18: 251.13 | Харківська | 0
| 1.10.86 | технічне переоснащення ОРУ-110 кВ підстанції Лозова з встановленням УРОВ-110 | шт | 51.11 | 1 | 51.11 | 7: 1; 8: 51.11; 17: 1; 18: 51.11 | Харківська | 0
| 1.10.87 | Технічне переоснащення телемеханічного Власівського енергодиспетчерського кола | шт | 982.67 | 1 | 982.67 | 7: 1; 8: 982.67; 17: 1; 18: 982.67 | Харківська | 0
| 1.10.88 | Технічне переоснащення телемеханічного Лозівського енергодиспетчерського кола | шт | 1826.09 | 1 | 1826.09 | 7: 1; 8: 1826.09; 17: 1; 18: 1826.09 | Харківська | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 4854.29 | 8: 4854.29; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 4854.29 |  | 0
"Південно-Західна" | 1.10.89 | Проектні роботи: Реконструкція трансформаторної підстанції ТП-510 | шт | 140 | 1 | 140 | 7: 1; 8: 140; 13: 1; 14: 140 | м.Київ | 0
| 1.10.90 | Проектні роботи:Реконструкція тягової підстанції Сухоліси | шт | 80 | 1 | 80 | 7: 1; 8: 80; 13: 1; 14: 80 | Київська | 0
| 1.10.91 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Фастів | шт | 300 | 1 | 300 | 7: 1; 8: 300; 13: 1; 14: 300 | Київська | 0
| 1.10.92 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Новосілки 110/27,5/10/6 кВ | шт | 450 | 1 | 450 | 7: 1; 8: 450; 13: 1; 14: 450 | Київська | 0
| 1.10.93 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Козятин-2 | шт | 900 | 1 | 900 | 7: 1; 8: 900; 13: 1; 14: 900 | вінницька | 0
| 1.10.94 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Чуднів-Волинський | шт | 1300 | 1 | 1300 | 7: 1; 8: 1300; 13: 1; 14: 1300 | житомирська | 0
| 1.10.95 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Хутір-Михайлівський | шт | 1200 | 1 | 1200 | 7: 1; 8: 1200; 13: 1; 14: 1200 | сумська | 0
| 1.10.96 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Терещенська | шт | 1250 | 1 | 1250 | 7: 1; 8: 1250; 13: 1; 14: 1250 | сумська | 0
| 1.10.97 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Мельня | шт | 950 | 1 | 950 | 7: 1; 8: 950; 13: 1; 14: 950 | сумська | 0
| 1.10.98 | Проектні роботи: Реконструкція тягової підстанції Іскорость №28 | шт | 200 | 1 | 200 | 7: 1; 8: 200; 13: 1; 14: 200 | житомирська | 0
| 1.10.99 | Проектування реконструкції ПС "Миронівка" | шт | 900 | 1 | 900 | 7: 1; 8: 900; 13: 1; 14: 900 | київська | 0
| 1.10.100 | Проектні роботи:Реконструкція ТП-4 м. Жмеринка вул. Могилівська, 1/1а ст. Жмеринка | шт | 160 | 1 | 160 | 7: 1; 8: 160; 13: 1; 14: 160 | Вінницька | 0
| 1.10.101 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-10 м. Жмеринка вул.. Шекінська, 6а ст.. Жмеринка | шт | 150 | 1 | 150 | 7: 1; 8: 150; 13: 1; 14: 150 | Вінницька | 0
| 1.10.102 | Проектні роботи: Реконструкція РП-26 м. Хмельницький вул. Курчатова 112/2А ст. Гречани | шт | 140 | 1 | 140 | 7: 1; 8: 140; 13: 1; 14: 140 | хмельницька | 0
| 1.10.103 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-37 Вінницька обл. Козятинський р-н. смт. Залізничне, вул.Циолковська | шт | 160 | 1 | 160 | 7: 1; 8: 160; 13: 1; 14: 160 | Вінницька | 0
| 1.10.104 | Проектні роботи: Реконструкція РП-8 Хмельницька обл. м.Шепетівка, вул.Полубоярова, 2А | шт | 150 | 1 | 150 | 7: 1; 8: 150; 13: 1; 14: 150 | Хмельницька | 0
| 1.10.105 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-382 м.Київ, вул.Зрошувальна, 33 | шт | 140 | 1 | 140 | 7: 1; 8: 140; 13: 1; 14: 140 | м.Київ | 0
| 1.10.106 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-10-10/0,4 кВ, ст. Фастів 2, вул. Кільцева,1г м. Фастів, Київська обл. | шт | 150 | 1 | 150 | 7: 1; 8: 150; 13: 1; 14: 150 | Київська | 0
| 1.10.107 | Проектні роботи: встановлення атоматизованої системи розрахунків небалансів повітряних ліній, та підстанцій. | шт | 200 | 5 | 1000 | 7: 5; 8: 1000; 13: 5; 14: 1000 |  | 0
| 1.10.108 | Проектно-вишукувальні роботи на встановлення додаткових силових трансформаторів на ПС Боярка, ПС Буча | шт | 750 | 2 | 1500 | 7: 2; 8: 1500; 13: 2; 14: 1500 | Київська | 0
| 1.10.109 | Проектні роботи: Реконструкція ТП-15-10/0,4 кВ, ст. Фастів 2, вул. Галафєєва,47 м. Фастів, Київська обл. | шт | 160 | 1 | 160 | 7: 1; 8: 160; 13: 1; 14: 160 | Київська | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 11380 | 8: 11380; 12: 0; 14: 11380; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 1.10.110 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Батуринська, організація комерційного обліку електроенергії на МБН. | шт | 150 | 1 | 150 | 7: 1; 8: 150; 11: 1; 12: 150 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.111 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Синельнікове | шт | 270 | 1 | 270 | 7: 1; 8: 270; 11: 1; 12: 270 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.112 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Якімівка | шт | 340 | 1 | 340 | 7: 1; 8: 340; 11: 1; 12: 340 | Запорізька | 0
| 1.10.113 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Мінеральна | шт | 250 | 1 | 250 | 7: 1; 8: 250; 11: 1; 12: 250 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.114 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 35 кВ та ЗРП 10 кВ тягової підстанції Варварівка | шт | 290 | 1 | 290 | 7: 1; 8: 290; 11: 1; 12: 290 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.115 | Розроблення пректно-кошторисної документації по об'єкту: Технічне переоснащення ВРП 150 кВ тягової підстанції Утішна | шт | 310 | 1 | 310 | 7: 1; 8: 310; 11: 1; 12: 310 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.116 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ ПС-150/35/10 кВ «Сокологірна» | шт | 340 | 1 | 340 | 7: 1; 8: 340; 11: 1; 12: 340 | Херсонська | 0
| 1.10.117 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-150 кВ ПС-150/35/10 кВ «Партизани» | шт | 325 | 1 | 325 | 7: 1; 8: 325; 11: 1; 12: 325 | Херсонська | 0
| 1.10.118 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Підстепне» | шт | 290 | 1 | 290 | 7: 1; 8: 290; 11: 1; 12: 290 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.119 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Нижньодніпровськ-Вузол» | шт | 190 | 1 | 190 | 7: 1; 8: 190; 11: 1; 12: 190 | Дніпропетровська | 0
| 1.10.120 | Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Технічне переоснащення ВРУ-35 кВ та ЗРУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Баглій» | шт | 420 | 1 | 420 | 7: 1; 8: 420; 11: 1; 12: 420 | Дніпропетровська | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 3175 | 8: 3175; 12: 3175; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Всього Інше | [5 empty] | 45720.29 | 8: 45720.29; 12: 3175; 14: 21280; 16: 16411; 18: 4854.29 |  | 0
Усього по розділу 1 по ПАТ "Укрзалізниця" | [5 empty] | 338648.242 | 8: 338648.242; 12: 47331.4158; 14: 85447.971; 16: 99068.7585; 18: 106800.0966 |  | TRUE
в т.ч. | РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 24340.8485 | 8: 24340.8485; 12: 0; 14: 9900; 16: 12495.2185; 18: 1945.63 |  | 0
| РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 51163.8856 | 8: 51163.8856; 12: 14509.95; 14: 4119.99; 16: 16746.52; 18: 15787.4256 |  | 0
| РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 19090 | 8: 19090; 12: 0; 14: 5795; 16: 4690; 18: 8605 |  | 0
| РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 58560.75 | 8: 58560.75; 12: 8653.92; 14: 13746.87; 16: 12625.05; 18: 23534.91 |  | 0
| РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 119727.8578 | 8: 119727.8578; 12: 17992.5458; 14: 30546.87; 16: 29665.536; 18: 41522.906 |  | 0
| РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 65764.9 | 8: 65764.9; 12: 6175; 14: 21339.241; 16: 22846.434; 18: 15404.225 |  | 0
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 2.1 | ТН-35 кВ | шт | 158.625 | 9 | 1427.625 | 7: 9; 8: 1427.625; 17: 9; 18: 1427.625 |  | 0
| 2.2 | ТН-6,10 | шт | 13.578 | 9 | 122.202 | 7: 9; 8: 122.202; 17: 9; 18: 122.202 |  | 0
| 2.3 | ТС-0,4 | шт | 0.3755 | 261 | 98.0055 | 7: 261; 8: 98.0055; 17: 261; 18: 98.0055 |  | 0
| 2.4 | Придбання лічильників | шт | 2.93 | 10 | 29.3 | 7: 10; 8: 29.3; 17: 10; 18: 29.3 |  | 0
| 2.5 | Однофазні лічильники | шт | 0.672 | 400 | 268.8 | 7: 400; 8: 268.8; 17: 400; 18: 268.8 |  | 0
| 2.6 | Впровадження АСКОЕ багатоквартирних будинків | шт | 63 | 1 | 63 | 7: 1; 8: 63; 17: 1; 18: 63 |  | 0
| 2.7 | Зразковий лічильник PWS 2.3 клас 0,1 (стандартний комплект) або аналог | компл. | 378 | 5 | 1890 | 7: 5; 8: 1890; 17: 5; 18: 1890 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 3898.9325 | 8: 3898.9325; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 3898.9325 |  | 0
"Львівська залізниця" | 2.8 | Технічне переоснащення ПС "Жорнава", "Скотарське", "173 км", "181 км" Заміна трансформаторів струму 110 кВ кл. 0,2S та напруги 110 кВ | обєкт | 2137.039 | 4 | 8548.156 | 7: 4; 8: 8548.156; 13: 4; 14: 8548.156 |  | 0
| 2.9 | Технічне переоснащення ПС "Мостиська" "Судова Вишня" Заміна трансформаторів напруги 35 кВ | обєкт | 197.865 | 2 | 395.73 | 7: 2; 8: 395.73; 13: 2; 14: 395.73 |  | 0
| 2.10 | Придбання трансформаторів струму Т-0,66 | шт | 0.1188 | 450 | 53.46 | 7: 450; 8: 53.46; 13: 450; 14: 53.46 |  | 0
| 2.11 | Придбання трансформаторів струму Т-0,66/1000/5 | шт | 0.264 | 52 | 13.728 | 7: 52; 8: 13.728; 13: 52; 14: 13.728 |  | 0
| 2.12 | Придбання комплекту обліку (шафа КДЕУ + лічильник електроенергії трьохфазний з захистом від магніітного поля + клемна коробка) | шт | 1.567 | 150 | 235.05 | 7: 150; 8: 235.05; 13: 150; 14: 235.05 |  | 0
| 2.13 | Придбання лічильників електроенергії трьохфазних з захистом від магніітного поля | шт | 1.013 | 100 | 101.3 | 7: 100; 8: 101.3; 13: 100; 14: 101.3 |  | 0
| 2.14 | Придбання лічильників електроенергії однофазних з захистом від магніітного поля | шт | 0.285 | 100 | 28.5 | 7: 100; 8: 28.5; 13: 100; 14: 28.5 |  | 0
| 2.15 | Придбання плат для концентраторів під АСКОЕ | шт | 8.6717 | 12 | 104.06 | 7: 12; 8: 104.06; 13: 12; 14: 104.06 |  | 0
| 2.16 | Придбання трансформаторів струму 110 кВ | шт | 115 | 36 | 4140 | 7: 36; 8: 4140; 13: 36; 14: 4140 |  | 0
| 2.17 | Придбання трансформаторів напруги 110 кВ | шт | 115 | 12 | 1380 | 7: 12; 8: 1380; 13: 12; 14: 1380 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 14999.984 | 8: 14999.984; 12: 0; 14: 14999.984; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Одеська залізниця" | 2.18 | Лічильники електричної енергії трифазні прямого включення типу ZMG310CR4.041b.37 (або еквівалент) | шт | 5.11 | 25 | 127.75 | 7: 25; 8: 127.75; 11: 25; 12: 127.75 |  | 0
| 2.19 | Лічильники електричної енергії трифазні трансформаторного включення типу ZMG405CR4.041b.37 (або еквівалент) | шт | 6.325 | 60 | 379.5 | 7: 60; 8: 379.5; 11: 60; 12: 379.5 |  | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 507.25 | 8: 507.25; 12: 507.25; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південна залізниця" |  | Винос обліку на межу балансьвої належності | [22 empty] | 0
| 2.20 | Реконструкція тягової підстанції Чугуїв | об | 3532.55 | 1 | 3532.55 | 7: 1; 8: 3532.55; 15: 1; 16: 3532.55 |  | 0
| 2.21 | Реконструкція тягової підстанції Зміїв | об | 5955.8 | 1 | 5955.8 | 7: 1; 8: 5955.8; 13: 1; 14: 5955.8 |  | 0
| 2.22 | Реконструкція тягової підстанції Біляївка | об | 3192.47 | 1 | 3192.47 | 7: 1; 8: 3192.47; 15: 1; 16: 3192.47 |  | 0
|  | Заміна застарілих лічильників | [22 empty] | 0
| 2.23 | бокси для лічильників (винос обліку на фасад) типу КДЕ-3 | шт | 0.066 | 1000 | 66 | 7: 1000; 8: 66; 17: 1000; 18: 66 |  | 0
| 2.24 | трифазні прилади обліку електричної енергії типу НІК 2303 ARTT 1200 MC 11 | шт | 2.925 | 100 | 292.5 | 7: 100; 8: 292.5; 17: 100; 18: 292.5 |  | 0
| 2.25 | однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею данних НІК 2102-01.Е2МСТР1 | шт | 1.5 | 1000 | 1500 | 7: 1000; 8: 1500; 17: 1000; 18: 1500 |  | 0
|  | Впровадження лічильників | [22 empty] | 0
| 2.26 | лічильники електронні багатотарифні интефейс | шт | 10 | 50 | 500 | 7: 50; 8: 500; 17: 50; 18: 500 |  | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 15039.32 | 8: 15039.32; 12: 0; 14: 5955.8; 16: 6725.02; 18: 2358.5 |  | 0
"Південно-Західна" | 2.27 | трифазні лічильники прямого та трансформаторного включення МТХ | шт | 4.891 | 300 | 1467.2903 | 7: 300; 8: 1467.2903; 17: 300; 18: 1467.2903 |  | 0
| 2.28 | Лічильник електроенергії СТК3-02Q2T4Mt з зовнішнім модемом MC52iT+ адаптер RS232/485 | шт | 7.355 | 35 | 257.425 | 7: 35; 8: 257.425; 13: 35; 14: 257.425 |  | 0
| 2.29 | Лічильник електроенергії СТК3-05Q2T3Mt з зовнішнім модемом MC52iT+ адаптер RS232/485 | шт | 7.355 | 140 | 1029.7 | 7: 140; 8: 1029.7; 17: 140; 18: 1029.7 |  | 0
| 2.30 | Лічильник електроенергії СТК3-05Q2H4Mt | шт | 3.7 | 210 | 777 | 7: 210; 8: 777; 13: 210; 14: 777 |  | 0
| 2.31 | Лічильник електроенергії СТК3-05Q2H6Mt | шт | 3.7 | 210 | 777 | 7: 210; 8: 777; 13: 210; 14: 777 |  | 0
| 2.32 | ТС-110 | шт | 115 | 33 | 3795 | 7: 33; 8: 3795; 17: 33; 18: 3795 |  | 0
| 2.33 | ТН-110 | шт | 115 | 12 | 1380 | 7: 12; 8: 1380; 17: 12; 18: 1380 |  | 0
| 2.34 | ТС-35 | шт | 75 | 9 | 675 | 7: 9; 8: 675; 13: 9; 14: 675 |  | 0
| 2.35 | ТН-35 | шт | 55 | 6 | 330 | 7: 6; 8: 330; 13: 6; 14: 330 |  | 0
| 2.36 | ТС-10 | шт | 11.6735 | 165 | 1926.13 | 7: 165; 8: 1926.13; 13: 165; 14: 1926.13 |  | 0
| 2.37 | ТН-10 | шт | 15 | 35 | 525 | 7: 35; 8: 525; 13: 35; 14: 525 |  | 0
| 2.38 | Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт | 1.155 | 255 | 294.525 | 7: 255; 8: 294.525; 13: 255; 14: 294.525 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 13234.0703 | 8: 13234.0703; 12: 0; 14: 5562.08; 16: 0; 18: 7671.9903 |  | 0
"Придніпровська залізниця" | 2.39 | Приведення обліку у відповідність до вимог ІКО (2 вимірювальних комплекси 150 кВ Л-55, Л-56 ТП Батуринська) | вимірювальний комплекс | 2160 | 2 | 4320 | 7: 2; 8: 4320; 11: 2; 12: 4320 |  | 0
| 2.40 | Придбання вимірювальних трансформаторів струму типу ТПЛУ-10 кВ | шт | 11.6735 | 165 | 1926.13 | 7: 165; 8: 1926.13; 11: 165; 12: 1926.13 |  | 0
| 2.41 | Придбання вимірювальних трансформаторів напруги типу НТАМИ-6 кВ | шт | 13 | 10 | 130 | 7: 10; 8: 130; 11: 10; 12: 130 |  | 0
| 2.42 | Придбання вимірювальних трансформаторів напруги типу НТАМИ-10 кВ | шт | 15 | 15 | 225 | 7: 15; 8: 225; 11: 15; 12: 225 |  | 0
| 2.43 | Придбання трьохфазних лічильників активної реактивної енергії (в двох напрямках), клас точності 0,5S; трансформаторне трипровідне ввімкнення по напрузі і по струму 100В, 5А, багатофункційний, багатотарифний, RS-485 | шт | 3.083 | 800 | 2466.4 | 7: 800; 8: 2466.4; 15: 800; 16: 2466.4 |  | 0
| 2.44 | Придбання вимірювальних трансформаторів струму типу Т-0,66 з 16-річним межповірочним інтервалом | шт. | 1.155 | 900 | 1039.5 | 7: 900; 8: 1039.5; 11: 900; 12: 1039.5 |  | 0
| Разом по РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 10107.03 | 8: 10107.03; 12: 7640.63; 14: 0; 16: 2466.4; 18: 0 |  | 0
"Енергозбут" | 2.45 | АСКОЕ побут | об. | 9776.586 | 1 | 9776.586 | 7: 1; 8: 9776.586; 17: 1; 18: 9776.586 |  | 0
| Разом по філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 9776.586 | 8: 9776.586; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 9776.586 |  | 0
Усього по розділу 2 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 67563.1728 | 8: 67563.1728; 12: 8147.88; 14: 26517.864; 16: 9191.42; 18: 23706.0088 |  | 0
3. Впровадження та розвиток АСДТК | [24 empty] | 0
"Львівська залізниця" | 3.1 | технічне переоснащення телемеханізації Лавочнянського диспетчерського кола (ЕЧ-8 Стрий) | об. | 4471.83 | 1 | 4471.83 | 7: 1; 8: 4471.83; 17: 1; 18: 4471.83 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 4471.83 | 8: 4471.83; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 4471.83 |  | 0
"Одеська залізниця" | 3.2 | Технічне переоснащення "Автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ), дорожній рівень ЕДП". 65012, м. Одеса, вул. Середньофонтанська 14 | об. | 4751 | 1 | 4751 | 7: 1; 8: 4751; 15: 1; 16: 4751 |  | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 4751 | 8: 4751; 12: 0; 14: 0; 16: 4751; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 3.3 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Тетерів - Коростень) | об. | 2965.58 | 0.4 | 1186.232 | 7: 0.4; 8: 1186.232; 13: 0.4; 14: 1186.232 |  | 0
| 3.4 | Реконструкція телемеханіки, оперативного управління енергодиспетчерського Тетерівського кола (напрямку Київ-Тетерів) | об. | 4587.03 | 0.64247 | 2947.0292 | 7: 0.64247; 8: 2947.0292; 11: 0.64247; 12: 2947.0292 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 4133.2612 | 8: 4133.2612; 12: 2947.0292; 14: 1186.232; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 3 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 13356.0912 | 8: 13356.0912; 12: 2947.0292; 14: 1186.232; 16: 4751; 18: 4471.83 |  | 0
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 4.1 | Придбання комп'ютерів (робоча станція) | шт | 18.2671 | 28 | 511.48 | 7: 28; 8: 511.48; 11: 28; 12: 511.48 |  | 0
| 4.2 | Придбання принтеру лазерного А4 | шт | 3.3 | 14 | 46.2 | 7: 14; 8: 46.2; 11: 14; 12: 46.2 |  | 0
| 4.3 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А3 | шт | 20.8 | 6 | 124.8 | 7: 6; 8: 124.8; 11: 6; 12: 124.8 |  | 0
| 4.4 | Придбання нових багатофункційних пристроїв А4 | шт | 4.97 | 6 | 29.82 | 7: 6; 8: 29.82; 11: 6; 12: 29.82 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 712.3 | 8: 712.3; 12: 712.3; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Львівська залізниця" | 4.5 | закупівля нових моніторів | шт | 2.49 | 10 | 24.9 | 7: 10; 8: 24.9; 11: 10; 12: 24.9 |  | 0
| 4.6 | закупівля нових ноутбуків | шт | 11 | 5 | 55 | 7: 5; 8: 55; 11: 5; 12: 55 |  | 0
| 4.7 | закупівля нових робочих станцій в комплекті | шт | 14 | 12 | 168 | 7: 12; 8: 168; 11: 12; 12: 168 |  | 0
| 4.8 | закупівля модемів | шт | 1.245 | 15 | 18.675 | 7: 15; 8: 18.675; 11: 15; 12: 18.675 |  | 0
| 4.9 | закупівля нових друкуючих пристроїв (принтерів) | шт | 2.4 | 5 | 12 | 7: 5; 8: 12; 11: 5; 12: 12 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 278.575 | 8: 278.575; 12: 278.575; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 4.10 | Придбання плотера А1 | шт | 45 | 2 | 90 | 7: 2; 8: 90; 11: 2; 12: 90 |  | 0
| 4.11 | Придбання ноутбуку | шт | 17.6 | 4 | 70.4 | 7: 4; 8: 70.4; 11: 4; 12: 70.4 |  | 0
| 4.12 | Комп'ютери (робочі станції) | шт | 16.1167 | 20 | 322.3333 | 7: 20; 8: 322.3333; 11: 20; 12: 322.3333 |  | 0
| 4.13 | Принтер | шт | 5.4 | 20 | 108 | 7: 20; 8: 108; 11: 20; 12: 108 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 590.7333 | 8: 590.7333; 12: 590.7333; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Енергозбут" | 4.14 | Персональний комп'ютер HP 285 G2 | шт. | 14.933 | 117 | 1747.1598 | 9: 117; 10: 1747.1598; 11: 117; 12: 1747.1598 |  | 0
| 4.15 | Ноутбук | шт. | 15.1 | 9 | 135.9 | 9: 9; 10: 135.9; 11: 9; 12: 135.9 |  | 0
| 4.16 | Сервер | шт. | 158.4 | 6 | 950.4 | 7: 5; 8: 792; 9: 1; 10: 158.4; 11: 6; 12: 950.4 |  | 0
| 4.17 | Сервер збереження даних АСКОЕ | шт. | 120 | 5 | 600 | 7: 5; 8: 600; 11: 5; 12: 600 |  | 0
| 4.18 | Програмний продукт (робоче місце) | шт. | 0.756 | 8 | 6.048 | 7: 2; 8: 1.512; 9: 6; 10: 4.536; 11: 8; 12: 6.048 |  | 0
| Разом по філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 3439.5078 | 8: 1393.512; 10: 2045.9958; 12: 3439.5078; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 4 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 5021.1162 | 8: 2975.1203; 10: 2045.9958; 12: 5021.1162; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку | [24 empty] | 0
Усього по розділу 5 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 0 | 8: 0; 10: 0; 12: 0; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
6. Модернізація та закупівля колісної техніки | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 6.1 | Автогідропідіймач | шт | 2542.55 | 1 | 2542.55 | 7: 1; 8: 2542.55; 11: 1; 12: 2542.55 |  | 0
| 6.2 | Кран автомобільний | шт | 3250 | 1 | 3250 | 7: 1; 8: 3250; 11: 1; 12: 3250
| 6.3 | Бригадний автомобіль | шт | 927 | 2 | 1854 | 7: 2; 8: 1854; 11: 2; 12: 1854 |  | 0
| 6.4 | Трактор з навесним обладнанням БАР | шт | 1620 | 1 | 1620 | 7: 1; 8: 1620; 11: 1; 12: 1620
| 6.5 | Електротехнічна лабораторія | шт | 2467 | 1 | 2467 | 7: 1; 8: 2467; 11: 1; 12: 2467 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 11733.55 | 8: 11733.55; 12: 11733.55; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
| 6.6 | Бурильно-кранова машина на базі трактора | шт. | 1215 | 1 | 1215 | 7: 1; 8: 1215; 11: 1; 12: 1215 |  | 0
| 6.7 | Автогідропідіймач | шт. | 1665 | 1 | 1665 | 7: 1; 8: 1665; 11: 1; 12: 1665 |  | 0
| 6.8 | Автомобіль бортовий КРАЗ | шт. | 2146.89 | 1 | 2146.89 | 7: 1; 8: 2146.89; 11: 1; 12: 2146.89 |  | 0
| 6.9 | Пичеп для перевезення опор | шт. | 205.83 | 1 | 205.83 | 7: 1; 8: 205.83; 11: 1; 12: 205.83 |  | 0
| Разом по РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 5232.72 | 8: 5232.72; 12: 5232.72; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
| 6.10 | Автомобілі підвищеної прохідності марки РЕНО (RENAULT) | шт | 600 | 2 | 1200 | 7: 2; 8: 1200; 11: 2; 12: 1200 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 1200 | 8: 1200; 12: 1200; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Енергозбут" | 6.11 | Автомобиль | шт. | 550 | 1 | 550 | 7: 1; 8: 550; 11: 1; 12: 550 |  | 0
| Разом по філії "Енергозбут" |  |  |  |  | 550 | 8: 550; 10: 0; 12: 550; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 6 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 18716.27 | 8: 18716.27; 10: 0; 12: 18716.27; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
7. Інше | [24 empty] | 0
"Донецька залізниця" | 7.1 | Кущоріз | шт | 16.23 | 5 | 81.15 | 7: 5; 8: 81.15; 11: 5; 12: 81.15 |  | 0
| 7.2 | Бензопила | шт | 14.3 | 6 | 85.8 | 7: 6; 8: 85.8; 11: 6; 12: 85.8 |  | 0
| 7.3 | цифровий осцилограф | шт | 15.1 | 5 | 75.5 | 7: 5; 8: 75.5; 11: 5; 12: 75.5 |  | 0
| 7.4 | Пристрій випробувальний РЕТОМ-ВЧ/64 або аналог | шт | 854.79 | 1 | 854.79 | 7: 1; 8: 854.79; 11: 1; 12: 854.79 |  | 0
| Разом по РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 1097.24 | 8: 1097.24; 12: 1097.24; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Львівська залізниця" | 7.5 | Комплекс ИСКРА-3М або аналог для визначення місця пошкодження кабелів | шт | 28.8 | 2 | 57.6 | 7: 2; 8: 57.6; 11: 2; 12: 57.6 |  | 0
| 7.6 | Бензопила типу STIHL MS 193 T (або аналог) | шт | 9.6 | 15 | 144 | 7: 15; 8: 144; 11: 15; 12: 144 |  | 0
| Разом по РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 201.6 | 8: 201.6; 12: 201.6; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Одеська залізниця" | 7.7 | Хроматограф | шт | 425 | 1 | 425 | 7: 1; 8: 425; 11: 1; 12: 425 |  | 0
| 7.8 | Пересувна лабораторія типу ППЛ-150 з автомобілем | шт | 1500 | 1 | 1500 | 7: 1; 8: 1500; 11: 1; 12: 1500 |  | 0
| Разом по РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 1925 | 8: 1925; 12: 1925; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
"Південно-Західна" | 7.9 | Вимірювач ізоляції MIC 2500 | шт | 65 | 5 | 325 | 7: 5; 8: 325; 11: 5; 12: 325 |  | 0
| 7.10 | Тестер Megger MIT 515 | шт | 75 | 5 | 375 | 7: 5; 8: 375; 11: 5; 12: 375 |  | 0
| 7.11 | Струмовимірювальні кліщі CMP-1006 | шт | 9 | 40 | 360 | 7: 40; 8: 360; 11: 40; 12: 360 |  | 0
| 7.12 | Мікроомметр MMR-630 | шт | 45 | 7 | 315 | 7: 7; 8: 315; 11: 7; 12: 315 |  | 0
| 7.13 | Бензопили | шт | 17.92 | 25 | 448 | 7: 25; 8: 448; 11: 25; 12: 448 |  | 0
| 7.14 | Кущорізи | шт | 16.7 | 25 | 417.5 | 7: 25; 8: 417.5; 11: 25; 12: 417.5 |  | 0
| 7.15 | Висоторіз STIHL HT 101 (або аналог) | шт | 16.6 | 5 | 83 | 7: 5; 8: 83; 11: 5; 12: 83 |  | 0
| 7.16 | Прилад ПКВ-М7 для контролю параметрів вимикачів | шт. | 170.5 | 5 | 852.5 | 7: 5; 8: 852.5; 11: 5; 12: 852.5 |  | 0
| 7.17 | Потративний тепловізор Eas1R-4 | шт. | 133.3333 | 5 | 666.6667 | 7: 5; 8: 666.6667; 11: 5; 12: 666.6667 |  | 0
| 7.18 | Ретометр – М2 для релейногозахисту | шт. | 300 | 2 | 600 | 7: 2; 8: 600; 11: 2; 12: 600 |  | 0
| 7.19 | Мультиметр UNI-T UT890D | шт. | 1 | 60 | 60 | 7: 60; 8: 60; 11: 60; 12: 60 |  | 0
| 7.20 | Вимірювач діелектричних втрат ИПИ-10 | шт. | 45 | 7 | 315 | 7: 7; 8: 315; 11: 7; 12: 315 |  | 0
| Разом по РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 4817.6667 | 8: 4817.6667; 12: 4817.6667; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по розділу 7 по ПАТ "Укрзалізниця | [5 empty] | 8041.5067 | 8: 8041.5067; 10: 0; 12: 8041.5067; 14: 0; 16: 0; 18: 0 |  | 0
Усього по програмі: | [5 empty] | 451346.3987 | 8: 449300.4029; 10: 2045.9958; 12: 90205.2178; 14: 113152.067; 16: 113011.1785; 18: 134977.9354 |  | TRUE
| в т.ч. РФ "Донецька залізниця" |  |  |  |  | 41782.871 | 8: 41782.871; 12: 13543.09; 14: 9900; 16: 12495.2185; 18: 5844.5625 |  | 0
| РФ "Львівська залізниця" |  |  |  |  | 71115.8746 | 8: 71115.8746; 12: 14990.125; 14: 19119.974; 16: 16746.52; 18: 20259.2556 |  | 0
| РФ "Одеська залізниця" |  |  |  |  | 26273.25 | 8: 26273.25; 12: 2432.25; 14: 5795; 16: 9441; 18: 8605 |  | 0
| РФ "Південна залізниця" |  |  |  |  | 78832.79 | 8: 78832.79; 12: 13886.64; 14: 19702.67; 16: 19350.07; 18: 25893.41 |  | 0
| РФ "Південно-Західна залізниця" |  |  |  |  | 143703.5893 | 8: 143703.5893; 12: 27547.975; 14: 37295.182; 16: 29665.536; 18: 49194.8963 |  | 0
| РФ "Придніпровська залізниця" |  |  |  |  | 75871.93 | 8: 75871.93; 12: 13815.63; 14: 21339.241; 16: 25312.834; 18: 15404.225 |  | 0
| філія "Енергозбут" |  |  |  |  | 13766.0938 | 8: 11720.098; 10: 2045.9958; 12: 3989.5078; 14: 0; 16: 0; 18: 9776.586 |  | 0
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | 12: Р.Р.Черніцький
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| Керівник ліцензіата ___________________ | [5 empty] | 12: В.Ф.Максимчук
| (або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис) | [5 empty] | 13: (прізвище, ім'я, по батькові)
| "____" ____________ 20___ року |  |  |  | М. П.