| №18 – ___квітня 2018 року | Першому заступнику Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Домбровському О.Г. |
| --- | --- |
| Щодо концепції впровадження конкурентних механізмів ціноутворення на електроенергію з ВДЕ |  |  |

Шановний Олександре Георгійовичу!

Від імені Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні (далі – Палата) і компаній-членів висловлюємо Вам глибоку повагу та звертаємось із наступним.

За результатами круглих столів щодо концепції подальшого розвитку національного законодавства в сфері стимулювання відновлювальної енергетики з метою впровадження конкурентних механізмів ціноутворення на електроенергію з ВДЕ, які відблися13.03.2018р. та 19.04.2018р. у приміщенні Верховної Ради України, на сайті Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної   політики та ядерної безпеки були розміщені концепція та оновена версія концепції для впровадження конкурентних механізмів ціноутворення на електроенергію з ВДЕ у вигляді тез (далі – концепція ВДЕ).

Експерти компаній-членів Палати проаналізували зазначені пропозиції та розробили низку коментарів них (додаються).

Зважаючи на вищевикладене, просимо врахувати коментарі експертів компаній-членів Палати до згаданої концепції, а також залучати представників Палати до подальшого обговорення концепції з метою її оформлення у вигляді законопроекту.

Будь ласка, ще раз прийміть запевнення у нашій глибокій повазі та побажання успіху.

У разі запитань щодо вищезазначеного, просимо Вас визначити відповідальну особу, яка могла б зв’язатись з нами за телефоном 490-58-00 або електронною поштою vlevakina@chamber.ua, контактна особа – Владислава Левакіна, молодший менеджер Палати з питань стратегічного розвитку (енергетика).

З найкращими побажаннями,

Президент								           	           Андрій Гундер

Додаток до листа Американської торгівельної палати в Україні №18 – ___  від ________ щодо концепції впровадження конкурентних механізмів ціноутворення на електроенергію з ВДЕ

| № | Теза концепції | Коментарі |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон не буде змінюватись ретроспективно. | Погоджуємось. |
| 2. | Дата впровадження 01.01.2019 року. | Вважаємо, що аукціони повинні впроваджуватись через 12 місяців з дати прийняття відповідного закону при умові, що новий ринок електроенергії буде впроваджений відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії». У випадку затримки впровадження нового ринку електроенергії, впровадження системи аукціонів буде відтерміновуватись на такий же період. |
| 3. | Відповідальність за небаланси – повна, з моменту існування ліквідного внутрішньодобового ринку. Внутрішньодобовий ринок вважається ліквідним через 1 рік з моменту початку його функціонування. | Пропонуємо зберегти встановлений графік компенсації витрат відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії». |
| 4. | Зниження «зеленого» тарифу – сонце – мінус 30%, вітер – мінус 10%. З 01.01.2020 року | Погоджуємось із зниженням ЗТ для вітру на мінус 10% , з 01.01.2020. Просимо надати обгрунтування, економічні показники та аргументи щодо необхідності зниження ЗТ для сонця на мінус 30%. |
| 5. | Участь у тендері гарантується банківською гарантією (20% вартості планового (середньостатистичного) річного відпуску е/е по цінні первинної пропозиції на аукціоні). | Не погоджуємось із пропозицією ВРУ щодо розрахунку банківської гарантії, як 20% вартості планового (середньостатистичного) річного відпуску електроенергії по ціні первинної пропозиції на аукціоні. Вважаємо, що механізм розрахунку повинен бути чітким та прозорим (Х грн / EUR за МВт номінальної потужності проекту). |
| 6. | Форма підтримки: спочатку тариф, а потім контракт на різницю. | Погоджуємось, проте просимо надати пояснення щодо механізму роботи контракту на різницю та його розрахунку. Термін «контракт на різницю» та основні принципи повиннні бути закріплені в ЗУ «Про ринок електричної енергії». |
| 7. | Потужність з якої аукціони обов’язкові: сонце – 10 МВт, вітер – 20 МВт. Можливість малої генерації до 10 МВт та до 20 МВт брати участь в аукціонах. | Вважаємо, що проекти великої потужності (сонце – 10 МВт і більше, вітер – 20 МВт і більше) повинні брати участь в аукціонах. Проекти з потужністю менше, ніж 10 МВт і 20 МВт, можуть за бажанням брати участь в аукціоні або подавати заявку на ЗТ. Проекти щодо біомаси та біогазу можуть за бажанням брати участь в аукціонах. |
| 8. | Ціна не може бути більшою за «зелений» тариф на момент проведення аукціону (не на момент введення в експлуатацію). | Просимо уточнити, який «зелений тариф» пропонується використовувати у якості граничної ціни: – ЗТ, який застосовується до ВДЕ, що вводяться в експлуатацію у рік проведення аукціону, або - ЗТ, який застосовується до ВДЕ у той рік, коли буде вводитися потужність, побудована за результатами аукціону (+3 роки після проведення аукціону). |
| Додаткові коментарі |
|  | Важливо гарантувати перехідний період для розробки якісного вторинного законодавства для імплементації закону щодо системи аукціонів. |
|  | При запровадженні зниження РЗТ, до ціни, обраної за результатами аукціону, вважаємо доцільним додати щорічне індексування інфляції, оскільки на сьогодні українська система ЗРТ ще не пропонувала щорічного індексування інфляції. В змінах до закону ЗТ привязати до курсу євро. Для збереження прозорої та простої системи індексування інфляції можна використовувати середній показник інфляції валюти єврозони. |
|  | Важливо визначити обов’язкові умови підписання prePPA (наявність ТУ підключення, виділення землі, дозвіл на будівництво), які повинні бути виконані для отримання ЗТ до моменту введення аукціонів (тому що станом на сьогодні умови підписання pre-PPA до 01.07.2019 не прописані в законі). |
|  | Підтримуємо продовження банківської гарантії на 1 рік при п’ятикратному її збільшені у випадку прострочення введення об’єкту в експлуатацію. Потрібно чітко визначити потужність, підстанцію підключення, вартість підключення. |
|  | Орган, відповідальний за проведення аукціонів - Гарантований покупець або Міністерство енергеткии та вугільної промисловості. |
|  | Підтримка закріплюється у PPA, попередній PPA підписується на 3 роки. |