ЗАУВАЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ТР (РОЗДІЛИ І, ІІ, ІV, V, VI, VII, VII (VIII))

(розділ ІІІ – в окремому файлі)

|  | І Сфера застосування | Пропозиції | Автор | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цей Технічний регламент розповсюджується на природний газ, який вводять в обіг та реалізують на території України. 2. Цей Технічний регламент не розповсюджується на продукцію, що постачається на експорт згідно з міждержавними контрактами. 3. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до продукції з метою захисту життя та здоров’я людини, національної безпеки, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача в оману, а також забезпечення енергетичної ефективності та заощадження енергетичних ресурсів. 4. Технічний регламент розроблено з урахуванням положень європейських та міжнародних стандартів і кращих світових практик. |  |  |  |
|  |  | Додати п. 5. 5. Вимоги, щодо якості природного газу (фізико-хімічних показників), які зазначені в даному Технічному регламенті, замінюють відповідні вимоги, зазначені в пп.13 п.2 розділу ІІІ Кодексу газотранспортної системи України. | АГКУ, Охрімчук, |  |
|  | ІІ Терміни та їх визначення У цьому технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні: природний газ – суміш метану як основного компонента з іншими вуглеводнями та невуглеводневими компонентами, яка відповідає вимогам цього Технічного регламенту, і є товарною продукцією |  |  |  |
|  | компримований природний газ (КПГ, CNG) – природний газ підготовлений для зберігання та використання при високому тиску (значення надлишкового тиску більше ніж 12,0 МПа), в тому числі, й в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння | компримований природний газ (КПГ, CNG) – природний газ підготовлений для використання при високому тиску (значення надлишкового тиску більше ніж 12,0 МПа), в тому числі, й в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння | АГКУ, Охрімчук | Видалено «зберігання та» |
|  |  | компримований природний газ (КПГ, CNG) – природний газ підготовлений для зберігання та використання при високому тиску (значення надлишкового тиску більше ніж 12,0 МПа), в тому числі, й в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, і є товарною продукцією | Хомік, Нафтогаз |  |
|  |  | додати скраплений природний газ - природний газ, який після оброблення був перетворений в рідину для зберігання або транспортування | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  | продукція – природний газ, який є результатом процесу видобування, підготовлений до транспортування і призначений для використання в промислових і комунально–побутових цілях та в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, який є об’єктом регулювання цього Технічного регламенту | продукція – природний газ, який є результатом процесу видобування, підготовлений до транспортування і призначений для використання в промислових і комунально–побутових цілях та в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, який є об’єктом регулювання цього Технічного регламенту | ??? Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | товарна продукція – природний газ, який підготовлений до транспортування і призначений для використання в промислових і комунально–побутових цілях або в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, який є об’єктом регулювання цього Технічного регламенту | АГКУ, Охрімчук | Недоцільно замінювати «продукція» на «товарна продукція»: ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначає термін «продукція»; Това́рна проду́кція — вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб: ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення. |
|  |  | товарна продукція – природний газ, який є результатом процесу видобування, підготовлений до транспортування і призначений для використання в промислових і комунально–побутових цілях та в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння, який є об’єктом регулювання цього Технічного регламенту | Хомік, Нафтогаз | Недоцільно замінювати «продукція» на «товарна продукція»: ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначає термін «продукція»; Това́рна проду́кція — вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб: ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення. |
|  | партія продукції – кількість продукції одного цільового призначення, яка супроводжується одним паспортом якості | партія товарної продукції – кількість продукції одного цільового призначення, яка супроводжується одним паспортом якості | Хомік, Нафтогаз | Недоцільно замінювати «продукція» на «товарна продукція»: ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначає термін «продукція»; Това́рна проду́кція — вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб: ДСТУ 2962-94 Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення. |
|  | показники якості газу – фізичні та фізико-хімічні показники газу, які визначають його технологічну та споживчу придатність |  |  |  |
|  | стандартні умови – стандартні умови температури, тиску та вологості (стан насичення), що використовують для вимірювань та обчислень властивостей природного газу | Нормальні умови: Визначення обсягу газу: Тиск РН: 101,325 кПа Температура ТН: 273,15 K (= 0° C) Визначення вищої теплоти згоряння: Тиск РН 101,325 кПа Температура згоряння ТЗГ: 298,15 K (= 25° C) Температура вимірювання ТН: 273,15 K (= 0° C) Стандартні умови: Визначення обсягу газу: Тиск РС: 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) Температура ТС: 293,15 K (= 20° C) Визначення нижчої теплоти згоряння: Тиск РС: 101,325 кПа Температура згоряння ТЗГ: 298,15 K (= 25° C) Температура вимірювання ТС: 293,15 K (= 20° C) | АГКУ, Охрімчук |  |
|  | відносна густина – густина газу поділена на густину сухого повітря стандартного складу за однакових стандартних умов тиску та температури |  |  |  |
|  | густина – маса проби газу, поділена на її об'єм за певних значень тиску і температури |  |  |  |
|  | число Воббе вище – вища об'ємна теплота згоряння за стандартних умов, поділена на корінь квадратний відносної густини за тих самих стандартних умов |  |  |  |
|  | вища теплота згоряння – кількість теплоти, яка може виділитися під час повного згоряння з киснем певної кількості газу таким чином, що тиск р1, за якого відбувається реакція, залишається сталим, а всі продукти згоряння повертаються до тієї самої певної температури t1, що і температура реагентів, всі результуючі продукти залишаються у газоподібному стані за винятком води, яка конденсується за t1 | вища теплота згоряння – кількість теплоти, яку виділяє в результаті повного згоряння в повітрі визначена кількість природного газу, за умови, що реакція відбувається при постійному тиску; крім води, продукти згоряння знаходяться у газоподібному стані; вода, що виникає в процесі горіння, конденсується; всі продукти згоряння (у газоподібному стані та вода в рідинному стані) доводяться до тієї самої температури, яку мають субстрати | АГКУ, Охрімчук |  |
|  |  | нижча теплота згоряння – кількість тепла, яку виділяє в результаті повного згоряння в повітрі визначена кількість природного газу за умови, що реакція відбувається при постійному тиску, а всі продукти згоряння знаходяться у газоподібному стані та доводяться до тієї самої температури, яку мали субстрати | АГКУ, Охрімчук |  |
|  | точки роси вологи – температура, за якої у газі, насиченому водяною парою, за певного тиску починає утворюватися рідка або тверда фаза води | точка роси вологи – температура, вище якої, за заданого тиску, волога не конденсується (ДСТУ ISO 13686:2015) | Міненерго |  |
|  |  | точки роси вологи – температура, за якої у газі, насиченому водяною парою, за певного тиску починає утворюватися рідка або тверда фази води | Хомік, Нафтогаз |  |
|  |  | Температура точки роси за вологою – температура, за якої у газі, насиченому водяною парою, за певного тиску починає утворюватися рідка або тверда фаза води | АГКУ, Охрімчук |  |
|  | точка конденсації вуглеводнів – температура, за якої з газу за певному тиску починає утворюватися рідка вуглеводнева фаза | точка конденсації вуглеводнів (не відповідає термінології кодексів, табл.1 ) (точка роси вуглеводнів ДСТУ ISO 13686:2015))– температура, за якої з газу за певному тиску починає утворюватися рідка вуглеводнева фаза | Пухтій, Нафтогаз | «Точка конденсації вуглеводнів» – більш коректний термін ніж «точка роси вуглеводнів»; |
|  |  | температура точки роси за вуглеводнями – температура, за якої з газу за певного тиску починає утворюватися рідка вуглеводнева фаза | АГКУ, Охрімчук |  |
|  | одорант – інтенсивно пахуча органічна речовина або поєднання хімічних речовин, яку додають до природного газу за низької концентрації і яка може внести характерний та добре відчутний (зазвичай неприємний) попереджуючий запах для того, щоб витікання газу можна було визначити за концентрації, яка є нижчою за нижню межу спалахування |  |  |  |
|  | одорування – додавання одоранту до природного газу для того, щоб виявляти витікання газу в дуже низьких концентраціях за запахом (до того, як він утворить небезпечну концентрацію у повітрі) |  |  |  |
|  | інтенсивність запаху – ступінь впливу речовини, яка має запах (одоранту), на органи нюху | інтенсивність запаху (odour intensity) сила відчуття запаху (ДСТУ ISO/TR 16922) | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  | метанове число – показник, що відображає детонаційні характеристики паливного газу |  |  |  |
|  |  | додати імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України і вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави та несе відповідальність за її відповідність вимогам цього Технічного регламенту; | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | додати постачальник - юридична або фізична особа, яка є резидентом України і здійснює оптове постачання (реалізацію) палива згідно з договором постачання, купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільноправовими договорами, що передбачають передачу права власності відповідно до законодавства, та несе відповідальність за його введення в обіг на ринку України та відповідність вимогам цього Технічного регламенту | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | додати виробник - це: фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію – таке визначення на мою думку не зовсім підходить; ) Пропозиція Закон України “Про захист прав споживачів” виробник - суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар; | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | Додати: постачання продукції - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | введення продукції в обіг - дії суб'єкта господарювання, спрямовані на виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з подальшою самостійною або опосередкованою реалізацією на території України | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника; - не підходить є категорія споживачів, які отримують ПГ для подальшого використання. (теплокомненерго, облгаз, промисловість . | Пухтій, Нафтогаз | Необхідно ввести термін – кінцевий споживач, відповідно до директиви |
|  | Для цілей цього Технічного регламенту терміни “національні стандарти” та “нормативний документ” – у значенні, визначеному Законом України “Про стандартизацію”; “технічний регламент” – у значенні, визначеному Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; |  |  |  |
|  | терміни “уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні”, “виробник” і “постачання продукції” – у значенні, визначеному Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; терміни “введення продукції в обіг”, “споживач” – у значенні, визначеному Законом України “Про захист прав споживачів”; термін “орган державного ринкового нагляду” - у значенні, визначеному Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” | уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України) - термін не зустрічається в тексті ТР | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  |  | терміни "Оператор газотранспортної системи" та "Оператор газорозподільної системи" – у значенні, визначеному Законом України "Про ринок природного газу" | Хомік, Нафтогаз |  |
|  | IV Вимоги щодо обігу продукції на ринку |
|  | 7. Продукцію дозволяється вводити в обіг, якщо її показники якості відповідають вимогам цього Технічного регламенту. |  |  |  |
|  | 8. Під час постачання (реалізації) продукції постачальник (виробник) повинен надати покупцеві (споживачу) на його вимогу копію документу про якість (паспорт якості) природного газу на кожну партію продукції. У разі безперервного постачання копії документа про якість (паспорт якості) надаються щомісячно. | 8. Під час постачання (реалізації) товарної продукції постачальник (виробник) повинен надати покупцеві (споживачу) на його вимогу копію документу про якість (паспорт якості) природного газу на кожну партію товарної продукції. У разі безперервного постачання копії документа про якість (паспорт якості) надаються щомісячно. | Хомік, Нафтогаз | Недоцільно замінювати «продукція» на «товарна продукція»: ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначає термін «продукція»; Това́рна проду́кція — вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб: ДСТУ 2962-94 (Чинний!) Організація промислового виробництва. Облік, аналіз та планування господарювання на промисловому підприємстві. Терміни та визначення. |
|  | 9. Паспорт якості повинен містити: Дату видачі і номер документа; Найменування, умовне позначення (за наявності); Назву та адресу постачальника (виробника); Дату та місце відбирання проби; Дату проведення випробувань; Позначення та найменування нормативного документа у відповідності до якого вироблена продукція; Нормовані значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність продукції вимогам цього Технічного регламенту; Відомості щодо декларації про відповідність; Посилання на нормативні документи та методи випробування; Дані про одоризацію; Підпис начальника випробувальної лабораторії, завірений печаткою. | 9. Паспорт якості повинен містити: Дату видачі і номер документа; Найменування, умовне позначення (за наявності); Назву та адресу постачальника (виробника); Дату та місце відбирання проби; Дату проведення випробувань; Позначення та найменування нормативного документа у відповідності до якого вироблена товарна продукція; фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність товарної продукції вимогам цього Технічного регламенту; Посилання на нормативні документи та методи випробування; Дані про одоризацію; Підпис начальника випробувальної лабораторії, завірений печаткою. | Хомік, Нафтогаз | Аналогічно п. 8 |
|  |  | 9. Паспорт якості повинен містити: Дату видачі і номер документа; Найменування, умовне позначення (за наявності); Назву та адресу постачальника (виробника); Дату та місце відбирання проби; Дату проведення випробувань; Позначення та найменування нормативного документа у відповідності до якого вироблена продукція; Нормовані значення та фактичні результати випробувань, які підтверджують відповідність продукції вимогам цього Технічного регламенту; Посилання на нормативні документи та методи випробування; Дані про одоризацію (якщо виробник Укргазвидобування???); Підпис керівника лабораторії начальника випробувальної лабораторії (випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування ЗУ Про тех регламент);, завірений печаткою. | Пухтій, Нафтогаз |  |
|  | V Забезпечення відповідності вимогам якості та безпеки продукції |
|  | 10. Безпека продукції забезпечується додержанням вимог, установлених цим Технічним регламентом. | 10. Безпека товарної продукції забезпечується додержанням вимог, установлених цим Технічним регламентом. | Хомік, Нафтогаз | Аналогічно п. 8 |
|  | 11. Природний газ, який подають споживачам, одорують згідно з вимогами чинних нормативних документів для забезпечення нормативної інтенсивності запаху. Оператор газотранспортної системи є відповідальним за забезпечення оптимального режиму одоризації газу, що подається Оператору газорозподільних систем/споживачу природного газу. Оператор газорозподільних систем здійснює контроль нормативної інтенсивності запаху перед подачею газу споживачу. | 11. Газ, що подається споживачам, повинен бути одоризованим згідно з вимогами чинних нормативно-технічних документів. Оператор газотранспортної системи є відповідальним за забезпечення оптимального режиму одоризації газу, що подається Оператору газорозподільних систем природного газу. Оператор газорозподільних систем здійснює контроль нормативної інтенсивності запаху перед подачею газу споживачу. | Болховітін, УТГ |  |
|  | 12. Подача природного газу споживачам здійснюється під тиском, встановленим чинними нормативно-правовими актами та нормативними документами. Для систем газопостачання низького тиску (зі значенням надлишкового тиску газу до 3000 Па) надлишковий тиск газу перед газовикористовуючим обладнанням усіх споживачів, повинен бути не менше ніж 700 Па. |  |  |  |
|  | 13. Правила та методи досліджень (випробувань), в тому числі відбору проб, необхідних для виконання вимог цього Технічного регламенту, та проведення оцінки відповідності, встановлюються національними стандартами, а в разі їх відсутності (до прийняття національних стандартів) – чинними нормативними документами. |  |  |  |
|  | 14. Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють лабораторії, технічна компетентність яких підтверджена у встановленому Міненерговугілля порядку. 14.* Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють акредитовані випробувальні лабораторії. | 14. Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють лабораторії, які компетентні в проведенні даних видів робіт (вимірювань). | АГКУ, Охрімчук |  |
|  |  | 14. Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють лабораторії, технічна компетентність яких підтверджена уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку. | Хомік, Нафтогаз |  |
|  | VІ Оцінка відповідності |
|  | Розділ розробляється. Просимо надавати пропозиції. | Пропоную вилучити. Замінити на вимоги безпеки та охорони довкілля з ТУ У 11.1-20077720-001:2010 або альтернативно викласти в такій редакції: | АГКУ, Охрімчук |  |
|  |  | Постачальник (Виробник)-резидент України перевіряє і засвідчує, що продукція відповідає вимогам Технічного регламенту. Випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту здійснюють з використанням автоматичних потокових приладів (автоматичних хроматографів та вологомірів) та/або вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій компетентних у проведені даних видів робіт . В разі відсутності в складі постачальника (виробника) власної вимірювальної хіміко-аналітичної лабораторії він має право залучати незалежні лабораторії технічна компетентність яких підтверджена у встановленому порядку (п. 14 розділу V) Вимірювальні лабораторії з випробування природного газу для підтвердження виконання вимог цього Технічного регламенту повинна бути незалежною від інших підрозділів і здійснювати контроль якості згідно документації, яка включає: Методики відбору проб; Методики і протоколи проведення випробувань (в т.ч. аналітичні операційні листи та / або лабораторні журнали); Аналітичні звіти та / або паспорта; Результати контролю навколишнього середовища у виробничих приміщеннях; Протоколи атестації (валідації) аналітичних методів; Методики і протоколи калібрування (повірки) приладів та обслуговування апаратури. Лабораторія з контролю якості повинна використовувати методи випробувань, наведені в гармонізованих стандартах, посилання на які опубліковано в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації та наведені в таблиці 1 даного ТР (за умови додання посилань на НД). Результати випробувань слід оформляти документально у вигляді паспорту якості (п. 9 розділу IX). Якщо партія продукції не відповідає встановленим вимогам, виробник уживає заходів згідно із законодавством для запобігання розміщенню цієї партії продукції на ринку. | АГКУ, Охрімчук |  |
|  |  | Одоризація природного газу. Оптимальний режим одоризації повинен забезпечувати нормативну інтенсивність запаху газу не менше 3 (трьох балів при об’ємній долі 1% в повітрі). Розрахункова норма витрати одоранту, залежно від його типу, встановлюється інструкцією з експлуатації одоризаційної установки. В окремих випадках, які визначаються угодами з операторами суміжних систем або іншими суб’єктами, що безпосередньо підключені до газотранспортної системи, допускається/дозволяється подача неодоризованого природного газу. Інтенсивність запаху газу повинна перевірятися Оператором газорозподільних систем відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 22387.5:2017 «Газ для комунально-побутового споживання. Методи визначення інтенсивності запаху». Пункти контролювання і періодичність відбирання проб встановлюються оператором газорозподільних систем залежно від особливостей систем газопостачання. Це здійснюється не рідше ніж один раз на місяць. Результати вимірювання інтенсивності запаху газу оформляються актом Оператора газорозподільних систем. Копії актів щомісячно направляються відповідному структурному підрозділу Оператора газотранспортної системи. В разі відхилення інтенсивності запаху від нормованих значень, Оператор газорозподільних природного газу в оперативному порядку сповіщає відповідний структурний підрозділ Оператора газотранспортного підприємства. За результатами проведених сумісних дій по усуненню причин відхилень, складається відповідний сумісний акт. | Болховітін, УТГ | ? |
|  | VII Охорона довкілля |
|  |  | охорона довкілля відповідно з ТУ У 11.1-20077720-001:2010 | Розділ пропонує АГКУ, Охрімчук |  |
|  | VII (VIIІ) Здійснення державного ринкового нагляду |
|  | 16. Державний ринковий нагляд введеного в обіг ПГ здійснюється в установленому законом порядку з урахуванням вимог цього Технічного регламенту. | Пропоную вилучити. «Нагляд» за якісними (ФХП) показниками газу прописано в КГС | АГКУ, Охрімчук | Виключення неможливе: вимога розділу ІХ ЗУ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Нагляд – за відповідністю продукції вимогам ТР. |

# Comments

Предлагается исключить, т.к. большая часть газа в Украине не соответствует требованиям кодекса ГТС по ФХП